## Borehole BoQ
Forage d'un puits manuel comprenant une étude géophysique et hydrogéologique avec
prétraitement à la pompe
CADRE DU DEVIS ESTIMATIF
Item No | Description | Unit | Quantity | Unit price | Total Price (Gourdes)
1 | MOBILISATION ET IMPLANTATION
1.1 | Mobilisation : Ce prix rémunère au forfait tous les déplacements de matériels, d'équipements et de personnels nécessaires à l'installation du chantier. | FF | 1 |  | 0
| Subtotal 1 |  |  |  | 0
2 | Forage de profondeur de 200 pieds
2.1 | Perçage d'un trou de forage de SIX (6) pouce de diamètre minimum y compris l'élimination des matériaux excavés; Prendre toutes les mesures correctives pour surmonter la spéléologie dans le forage, pour tenir compte des matériaux émaillés et de conserver les enregistrements de forage comme spécifié entre 200 pieds au moins sous le niveau du sol | ft | 200 |  | 0 | 0
2.2 | Collecte d'échantillons à intervalles de 3 m | U | 1 |  | 0
2.3 | Fiche technique d'enregistrement des donnees du forage du commencent à la fin | U | 1 |  | 0
| Installation d'un joint d'étanchéité en argile (bentonite) au-dessus du paquet de gravier et de la cimentation du tuyau | U | 1 |  | 0
| Sous Total |  |  |  | 0
3 | fourniture de materiels
3.1 | Fourniture et installation de tuyau pvc 4 '' - sch40 y compris gravier | ft | 200 |  | 0
3.2 | Tuyau Pvc india Mak II 1 '' - 1/4 couleur bleue incluant transport toutes fournitures et sujétions de mise en oeuvre | ft | 180 |  | 0
| Tige 1''/2 en acier y compris achat et installalion toutes fpurnitures et sujetions de mise en oeuvre | ft | 180 |  | 0
| Sous Total 3 |  |  |  | 0
4 | Développement, test de pompage, analyse de l'eau et formation des artisans locaux
4.1 | Le développement du forage comprend le développement physique et chimique, y compris l'équipement de développement d'insertion et de démontage | U | 1 |  | 0
4.2 | Essai de décharge constant tel que spécifié pour le pompage d'essai réel et la récupération complète de forage. Coût pour inclure l'installation du matériel | U | 1 |  | 0
4.3 | chloration par choc y compris achat de chlore toutes fourniture et sujetions de mise en oeuvre | U | 1 |  | 0
4.4 | Analyse en laboratoire des échantillons d'eau (chimiques, physiques et bactériologiques) et présenter a la Caritas le rapport de forage approuvé par la DINEPA | U | 1 |  | 0
4.5 | Formation de cinq (5) artisans locaux sur l'entretien et la réparation de la pompe à main, y compris les aliments, cinq artisans | Séance | 2 |  | 0
| Subtotal 4 |  |  |  | 0
5 | ** Hand pump **
5.1 | Fourniture et installation d'une pompe à main India mak II | Unit | 1 |  | 0
| Sous Total |  |  |  | 0
Margelle
| Ce prix paie la construction d'une margelle de 1.80x 2.50 m toute fournitures et sujetions de mise en oeuvre | M2 | 4.5
Sous Total
6 | Étude géophysique et hydrogéologique
6.1 | Étude géophysique et hydrogéologique avant le forage | U | 1 |  | 0
0
7 | Pre-traitement
| Pre-traitement a la pompe apres forage | U | 1 |  | 0
| subtotal 7 |  |  |  | 0
| Total HTG |  |  |  | 0
| Total USD |  |  |  | 0