Site # 1 /SAEP DACOLIN /Listes et Spécifications  des Matériaux

| Item | Descriptions | Quantité | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE100PN10-090B Tuyau Polyéthylène PE100 PN10 DE 90mm (barre 12m) | 3756 | ml |
| 2 | C9EF1-090 Coude90 EF 39.5V 90mm DR11 PN16 | 6 | U |
| 3 | C4EF1-090 Coude45 EF 39.5V 90mm DR11 PN16 | 8 | U |
| 4 | MAEF1-090 Manchon EF 39.5V 90mm DR11 PN16 | 4 | U |
| 5 | TEEF1-090 Te EF 39.5V 90mm DR11 PN16 | 1 | U |
| 6 | C4EF1-090 Coude45 EF39.5V 90mm DR11 PN16) | 1 | U |
| 7 | VPFBI2-080 Vanne passage direct fonte AVK 3'' DN80 brides ISO | 3 | U |
| 8 | BEFI1-090K KIT adapts. bride 3'' DN80>PE 90mm ISO PN10/16 | 6 | KIT |
| 9 | CPP1-090X1.5 Collier de prise 90mm x 1''1/2 PN10 | 11 | U |
| 10 | VBB601-0.5 Vanne a boule (1/4 tour) laiton 1/2'' FxF BSP | 10 | U |
| 11 | VUB1-0.5 Robinet de puisage a boule 1/2'' | 20 | U |
| 12 | VBB601-01.5 Vanne a boule (1/4 tour) laiton 1''1/2 FxF BSP | 3 | U |
| 13 | VPF-TKEY1.5 Clé de fontainier en T carre 30x30 L=1,5 m | 2 | U |
| 14 | COLLIER de prise 90mm x 2’’ PN10 | 2 | U |
| 15 | CPP1-090x1 COLLIER de prise 90 X 1’’ PN16 | 2 | U |
| 16 | VANNE a boule (1/4 tour) laiton 1'' MxF | 2 | U |
| 17 | VENTOUSE PVC UNIRAIN 1’’- Triple effet | 2 | U |
| 18 | VEV1-01-KA Ventouse PVC UNIRAIN 1’’ –Triple effet | 3 | U |
| 19 | CPP1-090X1 Collier de prise 90mm x1’’ PN16 | 3 | U |
| 20 | VBB606-01 Vanne a boule (1/4 tour) laiton 1’’ Mx F BSP | 3 | U |
| 21 | CPP1-090x2 Collier de prise 90mm x2’’ PN10 | 1 | U |
| 22 | VEV1-02-KA Ventouse PVC UNIRAIN 2’’- Triple effet | 1 | U |
| 23 | VBB606-Vanne a boule (1/4 tour) laiton 2’’ MxF BSP | 1 | U |
| 24 | ADAPTEUR 1''1/2 FEMELLE SCH40 | 15 | U |
| 25 | ADAPTEUR 1''1/2 MAL SCH40 | 15 | U |
| 26 | TUYAU 3'' SCH40 (barre 6m) | 6 | barre |
| 27 | TE 3'' SCH40 | 6 | U |
| 28 | REDUISSEUR 1''1/2X1/2'' SCH40 | 15 | U |
| 29 | TE 1/2'' SCH40 | 15 | U |
| 30 | TUYAU 1/2'' GALV. (barre 6m) | 25 | barre |
| 31 | COURBES 1/2''X45 SCH40 | 15 | U |
| 32 | COURBES 1''1/2 X 90 SCH40 | 30 | U |
| 33 | COURBES 1''1/2 X 45 SCH40 | 20 | U |
| 34 | RACCORD 1''1/2 SCH40 | 10 | U |
| 35 | RACCORD 1/2'' SCH40 | 20 | U |
| 36 | CAP 1/2'' SCH40 | 15 | U |
| 37 | CAP 1/2'' GALV. | 12 | U |
| 38 | TEFLON | 100 | ROULEAU |
| 39 | CLOSE NIPPE 1/2''X6'' GALV. | 16 | U |
| 40 | COURBES 3''X90 SCH40 | 4 | U |
| 41 | TUYAU 1/2'' SCH40 (barre 6m) | 20 | BARRE |
| 42 | CIMENT PORTLAND (type 1) | 450 | SAC |
| 43 | FER 1/2''X30' | 110 | BARRE |
| 44 | FER 3/8''X30' | 150 | BARRE |
| 45 | FER 1/4 ''X20 ' | 200 | BARRE |
| 46 | FIL ALIGATURER (100LBS) | 1 | ROULEAU |
| 47 | CLOUS 3'' | 50 | LBS |
| 48 | CLOUS 2'' | 25 | LBS |
| 49 | CLOUS 4'' | 25 | LBS |
| 50 | BOIS 2X4X16 brute | 12 | U |
| 51 | PLYWOOD 3/4'' brute | 6 | FEUILLE |
| 52 | PLANCHE 1X8X16 brute | 12 | FEUILLE |
| 53 | PEINTURE BLANC A L'HUILE | 20 | GALLON |
| 54 | PEINTURE BLEU A L'HUILE | 28 | GALLON |
| 55 | ROULEAU PEINSO A MANCHE(PEINSO) | 3 | U |
| 56 | SABLE 40,60 | 10 | FEUILLE |
| 57 | PEINSO 6'' | 6 | U |
| 58 | CADENAS (MOYEN) qualité supérieur | 18 | U |
| 59 | PLATEAU A PEINDRE qualité supérieur | 2 | U |
| 60 | THINNER | 15 | GALLON |
| 61 | ADAPTEUR MAL 1''1/2 SCH40 | 6 | U |
| 62 | COMPLING 1''1/2 SCH40 | 3 | U |
| 63 | CAP 1''1/2 SCH40 | 6 | U |
| 64 | GRATOIR | 1 | U |
| 65 | PEINTURE BLANC A LÉAU TROPITEX | 3 | KING 5gal. |
| 66 | TE 1''1/2 SCH40 | 16 | U |
| 67 | RACCORD 1/2''SCH40 | 12 | U |
| 68 | TE 1/2'' GALV. | 16 | U |
| 69 | COURBE 1/2''X90 GALV. | 56 | U |
| 70 | RACCORD 1/2'' GALV. | 20 | U |
| 71 | TUYAU1''1/2 SCH40 (barre 6m) | 30 | barre |
| 72 | ADAPTEUR 1/2'' FEMELLE SCH40 | 20 | U |
| 73 | ADAPTEUR 1/2'' mal sch40 | 20 | U |
| 74 | UNION 1/2'' GALV. | 14 | U |
| 75 | COURBES 1/2''X 90 SCH40 | 20 | U |
| 76 | VEV1-01-KA Ventouse PVC UNIRAIN 1'' - Triple effet | 4 | U |
| 77 | VBB606-01 Vanne a boule ( 1/4 tour ) laiton 1'' MxF BSP | 4 | U |
| 78 | CPP1-090X1 Collier de prise 90mm x 1'' PN16 | 4 | U |