## FORMULAIRE D’OFFRE ACTED HAITI

Date:

Référence de l’appel d’offre N°:	T/41CNQJN/JNEQM/PAP_HAITI/18032019/01

## A remplir par le soumissionnaire (OBLIGATOIRE)

Détails sur la société soumissionnaire :

- Nom de la société :				(				)

- Nom du représentant autorisé : 			(				)

- N° d’enregistrement de la société : 		(				)

No/Pays/Ministère

- Spécialité de la société :	 			(				)

- Adresse postale :				(				)

Pays/Province/Ville/N° de succursale

  - Numéro de contact :				(Fixe :			  / Mobile :	  		    )

  - Adresse email :				(		 		)

Je soussigné(e) ________________________, accepte de fournir à ACTED, une ONG à but non lucratif, les articles répondant aux caractéristiques ci-dessous, en accord avec les conditions générales et les responsabilités que je m’engage à suivre.

Remplir les tableaux ci-dessous et les informations supplémentaires suivantes, un pour chaque lot, chaque lot correspondant à une œuvre:

Lot  : Equipements Médicaux spécialisés

| N° | Description de l’article/ de l’équipement | Description technique attendue par le HSA | UNITE | QTE | Prix unitaire TTC (HTG) | Prix total TTC (HTG) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drill manuel | Conmed linvatec PRO6202 et PRO5300M | Pce | 1 |  |  |
| 2 | Power drill, batterie et chargeur | Conmed linvatec 9.6 V 1.25h | Pce | 1 |  |  |
| 3 | Scie à plâtre | 10-12XX SERIES HEBU Gold II | Pce | 1 |  |  |
| 4 | Plateau plaque vissée 3.5 | 8563 BROC | Pce | 1 |  |  |
| 5 | Plateau DHS (Dynimic Hip Screw) | Wide range of trauma screw, 5mm titanium locking screw, distal femoral plate left titanium, lateral tibial plate titanium, titanium humers plate and titanium dhs plate with dhs screw 130 ; 135 et 140° | Pce | 1 |  |  |
| 6 | Plateau DCS (Dynimic Condylar Screw) | Container ancillaire, Guide broche fileté, Guide d'angle Clé introduction et extraction DHS, Mèche à trois étages, DHS complète, Taraud pour vis, vis de compression dynamique, Vis de raccordement, Poignée en T, DHS verrouillage rapide Jauge de longueur, Douille de centrage pour taraud DHS, Douille de centrage pour clé | Pce | 1 |  |  |
| 7 | Boite de Clou Centromédullaire pour diaphyse fémorale et tibiale | BOITE INSTRUMENTATION GENERALE - Guide mèche 6mm de stabilisation - Guide vis - Trocart - Guide mèche 4.8mm - Mesureur - Tournevis canulé sans poignée - Tournevis canulé - Poignée rapide - Goupille de serrage - Ecrou de serrage - Impacteur - Mèche de 4.8x365 mm - Broche de Kischner 0.2x220mm - Entretoise 9mm - Entretoise 10mm - Entretoise 11mm - Entretoise 12mm - Stabilisateur fémur - Tube téflon - Tournevis d’ablation - Marteau - Arceau de stabilisation AP - Bras de stabilisation - Protège partis molles fémur - Poinçon canulé d’introduction - Fiche périatuculaire - 2x400mm - Poignée rapide de réduction - Réducteur - Règle de mesure - Support de regle de mesure - Viseur radiotransparent de stabilisation AP Clou centromédullaire en titane pour fémur, tibia et humérus | Pce | 1 |  |  |
| 8 | Boite d’instruments de fixateur externe large fragment | Composants 12 Tige-Pivot D'attelage (5/6 mm Pin, 8 mm),3 Trous Pin Clamp (5/6 mm Broches),4 Degrés D'angle, 4 Droites Post 2, 12 Tige-Tige Couplage (8 mm Tige), 4 Broches Auto-forage 5* 120mm, 1 Mèche 1 4 Broches Auto-forage5* 150mm, 4 Broches Auto-forage5* 180mm,, 2 En aluminium Bielle 8* 200 mm, 2 aluminium Bielle8* 250 mm, 2 En aluminium Bielle8*300Mm ,2 Fibre De carbone Bielle8*200mm, 2 Fibres de carbone Bielle8*250Mm 2 3123-116 16Fiber De carbone Bielle8*300mm, 2 Semi Circulaire Tige 8mm Moyen2 2 clés, 1 Arc De Forage StandGrand, 1Pin Chuck, 1 Clé avec Extension Bar, Réduction Clé, 2 Semi Circulaire Tige 8mm Grand, 1 Ajuster Roue | Pce | 1 |  |  |
| 9 | Plateau fixateur externe petit fragment | Composants : 12 tige-pin couplage (3/4mm pin, 5mm tige), 3 trous en collier pour broche (3/4mm pin), degrés Angle poste, broches pince (3/4mm pin), droite poste, tige-tige couplage (5mm tige), Apex Pin auto-forage 4*100mm, Apex Pin auto-forage 4*120mm, Apex Pin auto-forage 4*150mm, forage manches, forage manches, aluminium bielle, aluminium bielle 5*240mm, aluminium bielle 5*270mm, fiber de carbone bielle 5*120mm, fiber de carbone bielle 5*150mm , fiber de carbone bielle 5*180mm, ajuster roue 1 3122-119 19 arc forage stand petit, t-clé, t-clé 1,Apex Pin mandrin, du coude petit, réduction clé, t-clé 1 | Pce | 1 |  |  |
| 10 | Ecarteur d’Ohman large fragment | En acier inoxydable | Pce | 2 |  |  |
| 11 | Pince de reduction d’Ohman petit fragment | 24 pièces en acier inoxydable | Pce | 2 |  |  |
| 12 | Pince de réduction d’Ohman large fragment | Stryker Surgical Large Fragment Reduction Instrument set With Case | Pce | 2 |  |  |
| 13 | Pince à os petit fragment | Système standard pour petit fragments Le système standard pour petit fragments comporte des implants 2.7, 3.5 et 4.0 et l’instrumentation adaptée requise pour une technique de plaque de compression standard Caractéristiques - Equipements pour les systèmes de plaque LC-DCP et DCP - Possibilité de mise à niveau au système LCP - Boites organisées en fonction de l’ordre d’utilisation - Boites compactes de taille appropriée à la plupart des autoclaves de table - La boite pour plaque peut contenir une gamme complète de plaques LCP, LC-DCP, et DCP 2.7, 3.5, et 3.5 larges - Conteneurs accessoires pour le rangement de l’équipement supplémentaire | Pce | 2 |  |  |
| 14 | Doppler fœtal | Doppler électronique rechargeable avec batterie et adapteur | Pce | 2 |  |  |
| 15 | Amniotome | En stainless à tête recourbée, 24 ou 26 cm de longueur | Pce | 2 |  |  |
| 16 | Hystéromètre | Hystéromètre de Valleix à curseur, de 25 cm | Pce | 1 |  |  |
| 17 | Tensiomètre sur pied | Le tensiomètre anéroïde sur pieds est gradué de 0 à 300 mm. Cet appareil est particulièrement adapté pour les salles d'opération, les cabinets de consultation et d'examen. La hauteur totale réglable est de 1 mètre. Le tensiomètre est muni d'un panier en plastique encastré à l'arrière qui fait office de porte-brassard. Le cordon à spirales est extensible jusqu'à 2 mètres. | Pce | 4 |  |  |
| 18 | Manomètre d’oxygène | Débitmètre d'oxygène / av | Pce | 1 |  |  |
| 19 | Oxymètre de pouls | Pour le contrôle ponctuel de la SpO2. Basse consommation énergétique avec 2 piles AAA. Technologie digitale. • Dimensions : 114 x 71 x 42 mm | Pce | 2 |  |  |
| 20 | Thermomètre électronique | Thermomètre électronique digital pour région axillaire | Pce | 15 |  |  |
| 21 | Boite d’accouchement complet | ## Composition : - 1 boite en inox 22*12*60 cm - 2 ciseaux courbes 18 cm - 2 pinces Kocher droite 18 cm - Pince à disséquer S/G 14,5 cm - 1 pince à disséquer A/G 14 cm - Ciseau droit 14.5 cm - Porte aiguille droit 18 cm Pince à tissus avec griffe 20 cm 1 Pince à Rochester à tissu sans griffe 20 cm | Pce | 10 |  |  |
| 22 | Boite de curetage biopsie | Composition : - 4 bougies (4/6,6/8,7/9,8/10 - 1 pince drte 28 cm (démontable) - 2 pinces à pansement drte 27 et 28 cm - 3 pinces à champs - 1 spéculum - 1 pince de Pozzi - 1 pince à faux germe | Pce | 1 |  |  |
| 23 | Boite d’hystérectomie complète | - 1 Boîte inox ,50*20*12 cm - 1 bte de 100 Agrafes de Michel 14 mm - 1 Ciseaux Mayo, drt 20 cm - 1 Ciseaux droits 26 cm - 1 Ciseaux courbes 26 cm - 1 Canule Yankauer 27 cm - 2 Epingles à Instruments 18 cm - 1 Hystérolabe Dartigues 25 cm - 6 Pinces Kocher, courbe, A/G, 16 cm - 4 Pinces à Champs Backhauss, 14 cm - 2 Pinces clamp Doyen, intestinal droite 23 cm - 2 Pinces Michel 14 et 15 cm - 4 Pince Museux, droite 24 cm, 7 x 5 mm - 1 Pince Dissection, A/G 20 cm - 2 Pinces en Coeur 16 cm - 4 Pinces Babcock 20 cm - 2 Pinces Guyon 23 cm - 1 Stylet olivaire 14 cm - 1 Porte-coton utérin 30 cm - 3 Valves Doyen vaginale, (60*45 mm, 90*45 mm et 120*45 mm - 2 Valve Kelly, 190*38 et 190*57 mm - 1 écarteur de Farabeuf 1 manche à bistouri | Pce | 2 |  |  |
| 24 | Pince en cœur | De longueur 16 cm en inox | Pce | 6 |  |  |
| 25 | Table d’accouchement | Model TRCB3004C | Pce | 2 |  |  |
| 26 | Ventouse manuelle | ## Ventouse obstétricale mécanique avec : 1 ventouse complète diam. 40 mm, 1 ventouse complète diam. 50 mm, 1 ventouse complète diam. 60 mm, 1 support flacon en fil plastifié, 1 flacon d'aspiration en verre, 1 pompe manuelle pour dépression, 1 bouchon avec manomètre et 1 jeu de tuyaux caoutchouc | Pce | 3 |  |  |
| 27 | Poire à succion | En caoutchouc avec embout allongé de capacité de 2 oz | Pce | 10 |  |  |
| 28 | Bougie de dilatation | Série de bougies en inox de 10 à 22 mm | Pce | 10 |  |  |
| 29 | Ecarteurs vaginaux ou spéculum | En acier inoxydable, modèle Cusco 35*90 mm | Pce | 2 |  |  |
| 30 | Baladeuses ou lampe d’examen | Halogène, mobile (sur roulette) et de 35 W | Pce | 2 |  |  |
| 31 | Sonde de Bakri (ballonnet intra utérin) | Cathéter en silicone 54 cm, capacité de remplissage de 500 ml | Pce | 5 |  |  |
| 32 | Poupinel | 20 litres réglable de 50° à 200°C. 220V- 50/60 Hz | Pce | 1 |  |  |
| 33 | Stéthoscope obstétrical ou fœtoscope | Avec support de tête | Pce | 3 |  |  |
| 34 | Appareil développeur automatique pour X-Ray | Dimensions: 25”x15”x20,6” Capacités des réservoirs : développeur et fixateur 5L et eau 6L Alimentation : 220V Ac 1,6KW | Pce | 1 |  |  |
| 35 | Tabouret réglable | Tabouret de bar avec dossier Hauteur assise 75cm Tournant à 360° Pied en acier Chromé | Pce | 3 |  |  |
| 36 | Bassin de lit | En acier inoxydable | Pce | 10 |  |  |
| 37 | Lunette de protection | Lunettes de sécurité Uvex Skyguard – 10WEA001 | Pce | 10 |  |  |

Remarques/Commentaires du soumissionnaire :

Conditions de livraison garantie par le Soumissionnaire :

................................................. Jours pour 100% des articles.

Si différent selon l’article commandé par le client, merci de spécifier le délai de livraison :

................................................. Jours pour 100% des articles ………………………………………………………………………… ……………………………… (à spécifier) depuis le territoire national

................................................. Jours pour 100% des articles ………………………………………………………………………… ……………………………… (à spécifier) depuis l’international

Termes et Conditions du Soumissionnaire :

- Validité de l’offre : 	_______________________ (recommandé : 2 mois ou plus)

- Termes de livraison :	_______________________ (recommandé DDP)

- Termes de paiement :	_______________________

Nom du représentant du soumissionnaire autorisé :	 ________________________

Signature et tampon autorisés : 			________________________

Date : 						________________________

NB: en cas de Demande de Proposition, veuillez joindre l’offre de service à la présente offre