| DEVIS ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAVAUX DE DE CONSTRUCTION DES LITS DE SECHAGE, D’UNE PISTE D’ACCES ET DE CANAUX DE DEGRILLAGE SUR LE SITE DE LA STATION DE TRAITEMENT DE MORNE-A-CABRI |  |  |  |  |  |
| Prix | Libellé | Unité | Quantité | Prix Unitaire (USD) | Prix Total |
|  |  |  |  |  | (USD) |
| 1 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES – IMPLANTATION |  |  |  |  |
| 1.1. | INSTALLATION DU CHANTIER |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Mobilisation | ft | 1 |  |  |
| 1.1.2 | Relevés topographiques détaillés pour la piste d’accès | ml | 150 |  |  |
| 1.1.3 | Relevés topographiques détaillés pour le site pour lits de séchage | m2 | 3000 |  |  |
| 1.1.4 | Reconnaissances géotechniques | ft | 1 |  |  |
| 1.1.5 | Débroussaillage du terrain | ft | 1 |  |  |
| 1.1.6 | Travaux de mitigation des Impacts Sociaux et Environnementaux | ft | 1 |  |  |
| 1.1.7 | Etudes d'Exécution | ft | 1 |  |  |
| 1.1.8 | Plan de Sécurité et Santé au Chantier | ft | 1 |  |  |
| 1.1.9 | Échantillonnage et vérification de la qualité des matériaux de remblai | U | 5 |  |  |
| 1.1.10 | Échantillonnage et vérification de compaction des matériaux de remblai | U | 8 |  |  |
| 1.1.11 | Échantillonnage et vérification de qualité de béton | ft | 1 |  |  |
| 1.2 | CLÔTURE DU PROJET |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Plan de Recollement | ft | 1 |  |  |
| 1.2.2 | Repli du chantier | ft | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 1 |  |  |  |  |
| 2 | TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PISTE D’ACCES |  |  |  |  |
| 2.1. | AMENAGEMENT D’UNE PISTE D’ACCES (LONGUEUR = 114 m, LARGEUR = 6 m) |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Fourniture et pose d’une couche de fondation | m3 | 750 |  |  |
| 2.1.2 | Fourniture et pose d’une couche de roulement | m3 | 180 |  |  |
| 2.1.3 | Fourniture et installation de Caniveau en PVC, DN 300 Sch 40 | ml | 8 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 2 |  |  |  |  |
| 3 | TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LITS DE SECHAGE |  |  |  |  |
| 3.1 | CONSTRUCTION DES LITS DE SECHAGE |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Terrassements des plateformes | m3 | 2400 |  |  |
| 3.1.2 | Réalisation de Fouilles en tranchée | m3 | 335 |  |  |
| 3.1.3 | Fourniture et pose de Graviers pour matériaux drainant | m3 | 9 |  |  |
| 3.1.4 | Travaux de Remblai et Nivelage | m3 | 1800 |  |  |
| 3.1.5 | Fourniture et mise en œuvre du Béton pour dalle de sol des lits de séchage | m3 | 245 |  |  |
| 3.1.6 | Fourniture et mise en œuvre du Béton pour parois des lits de séchage | m3 | 92 |  |  |
| 3.1.7 | Fourniture et mise en œuvre d’armatures pour dalle de sol des lits de séchage | kg | 19075 |  |  |
| 3.1.8 | Fourniture et mise en œuvre d’armatures pour parois des lits de séchage | kg | 2747 |  |  |
| 3.1.9 | Fourniture et pose de Galets pour matériaux filtrant | m3 | 142 |  |  |
| 3.1.10 | Fourniture et pose de Graviers pour matériaux filtrant | m3 | 403 |  |  |
| 3.1.11 | Fourniture et pose de Sable grossier pour matériaux filtrant | m3 | 173 |  |  |
| 3.2 | POSE DE CONDUITES DE DRAINAGE ET D’EVACUATION DES EAUX DES LITS DE SECHAGE |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Fourniture et pose de conduites de drainage en PVC DN 150 mm PN 10 fendus transversalement à mi-hauteur | ml | 450 |  |  |
| 3.2.2 | Fourniture et pose de conduites d’évacuation en PVC DN 200 mm PN 10 | ml | 100 |  |  |
| 3.2.3 | Construction des regards en béton armé | U | 14 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 3 |  |  |  |  |
| 4 | TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CANAUX DE DEGRILLAGE |  |  |  |  |
| 4.1. | CONSTRUCTION DE CANAUX DE DEGRILLAGE |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Démolition de la dalle de béton. Remplacement de béton. | m2 | 28 |  |  |
| 4.1.2 | Construction de canaux de dégrillage (L=6 m, l=1 m, H=1 m) | U | 2 |  |  |
| 4.1.3 | Fourniture et pose de conduites en PVC DN 300 mm, SDR 26 | ml | 7 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 4 |  |  |  |  |
| 5 | TRAVAUX DE REPARATION DE LA CLOTURE |  |  |  |  |
| 5.1. | REPARATION DE LA CLOTURE (Longueur = 150 m, hauteur = 2 m) |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Fourniture et pose des matériaux de réparation de la clôture en cyclofence (Longueur = 150 m et hauteur = 2 m) | ml | 150 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 5 |  |  |  |  |
| 6 | ENFOUISSEMENT DES BOUES DESHYDRATEES |  |  |  |  |
| 6.1. | EXCAVATIONS DES FOSSES ET ENFOUISSEMENT DES BOUES (Volume = 4,000 m3) |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Excavation des fosses | m3 | 4000 |  |  |
| 6.1.2 | Enfouissement des boues déshydratées | m3 | 4000 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 6 |  |  |  |  |
| 7 | EVACUATION DES ORDURES ACCUMULEES SUR LE SITE |  |  |  |  |
| 7.1 | EVACUATION DES ORDURES (Volume = 3,000 m3) |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Nettoyage et Evacuation des déchets vers la décharge publique | m3 | 3000 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 7 |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |