## Recap (hidden)
| Borehole BoQ | Réservoir | Kiosque | Support tank | Tuyauterie | Installation panneaux | Ligne d'adduction | Securisation de la pompe | Protection puits | St Etienne & PZAKODET | St Etienne Salmadère | St Etienne & PZ Akodet |  | Lycée Chalemagne P. de Hinche | Forage & inst. pompe | Const. Cage | Forage & inst. PMH | Connexion de ligne | TOTAL (US) | TOTAL (GHT) | GRAND TOTAL (US)
[12 empty] | HT | US
Bois D'Homme | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [11 empty] | #REF! |  | #REF!
Coupeale 2 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
Doco Chérival | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
Garette | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
Lapila | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
Morne Thomonde | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! |  | #REF!
Ravine Cave | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
Aguadjonde | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
Ecole St Etienne, Chalemagne… | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Champs de TYR | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
Nan Neka | [14 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
Savannette | [14 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
Wanna, | [15 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Haut Lamecette | [16 empty] | #REF!
Denizard2 | [14 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
Tierra Muscady | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!

## Devis estimatif
ANNEXE VI - CADRE DU DEVIS ESTIMATIF
CONSTRUCTION DU POINT D'EAU DE K-BAPTISTE (COMMUNE DE BAINET )
| ACTIVITÉS | UNITE | QTE | PRIX UNITAIRE EN $US | PRIX TOTAL EN $US
PHASE 1
1 | Mobilisation / démobilisation du matériel et du personel pour les activités et toutes sujétions
1.1 | Conception, confection, transport et installation du panneau de chantier | Unité | 1 |  | 0
1.2 | Dossier d'exécution et plans de récolement | Forfait | 1 |  | 0
1.3 | Amenée générale et repli des matériels et du personnel sur le site | Forfait | 1 |  | 0
1.4 | Remise en état du site des travaux | Forfait | 1 |  | 0
| Sous Total I | 0
2 | Réhabilitation du puits
2.1 | Démolition de la margelle du puits et désinstallation de la PMH | Forfait | 1 |  | 0
2.2 | Creusement du puits sur 3m de profondeur additionnelle et 0.85 pouces de diamètre, puis alésage de l'ensemble, y compris toutes sujétions | Mètres | 3 |  | 0
2.3 | Développement et Nettoyage à l'air lift du puits (au moins 4 heures ) | Forfait | 1 |  | 0
2.4 | Pompage par paliers de débits croissants: 3 paliers de valeurs croissantes (1; 1,5; 2) d’une durée de 2 heures chacun. Il inclut toutes sujétions. | heure | 6 |  | 0
2.5 | Collecte d'échantillons d'eau et analyses physico-chimiques et bactériologiques et toutes sujétions | Forfait | 1 |  | 0
2.6 | Construction d’une margelle de protection en béton armé (2 mètres carrés) et fourniture et installation d'une tête de forage munie d’un couvercle en acier galvanisé ou traité inoxydable et fourniture d’un cadenas Yale et toutes sujétions | Forfait | 1 |  | 0
2.7 | Construction d’une plateforme (7 m2) autour du puits en béton ordinaire dosé à 210 kg/m3 et hauteur minimale de 0,30 m au-dessus du terrain naturel et toutes sujétions | m2 | 7 |  | 0
2.8 | Fourniture des matériels et accessoires et installation d'une PMH de marque India mark II* | Unité | 1 |  | 0
2.9 | Nettoyage de l'espace et construction d'une cloture en grillage métallique (cyclone-fence) avec porte et cadenas, selon le spécifications techniques, y compris toutes sujétions | Mètres | 20 |  | 0
| Sous total 2 | 0
| TOTAL PHASE 1 | 0 |  |  | 0
PHASE 2
3.1 | Entubage: Colonne PVCSCH40 de 20 pouces de diamètre crépinée et plein, avec centreurs espacés de 12 m au maximum, un bouchon de pied, gravier filtrant, bouchon d'argile et toutes sujétions. N.B La lumière, forme et autres critères des crépines sont fonction des paramètres techniques (et indiqués dans le dossier technique du soumissionnaire). Toutes sujétions | Mètre | 17 |  | 0
3.2 | Mise en place d'un massif de gravier siliceux non calcaire calibré et lavé sur 7 mètres (granulométrie fonction de la taille des grains de l'aquifère et choisie en accord avec l'ingénieur du Maitre d'ouvrage) | m3 | 2.15 |  | 0
3.3 | Mise en place d’un bouchon d’argile bentonite sur un mètre après le massif de gravier | Mètre | 1 |  | 0
3.4 | Scellement des premiers 5 mètres de l'espace annulaire: mélange à réaliser dans les proportions (4 kg de bentonite, 70 litres d'eau et 100 Kg de ciment), mise en oeuvre, injection et attente de prise (minimum 24 heures) | Mètre | 5 |  | 0
3.5 | Fourniture et installation d'une pompe submersible à énergie solaire de marque Grundfos (y compris les accessoires) pouvant assurer un débit de 4 mètres cubes d'eau par heure à une HMT de 45 mètres, conformément au chapitre 2.4 des spécications techniques. Toutes sujétions | Unité | 1 |  | 0
3.6 | Construction d'un réservoir surlévé en voile de béton de capacité utile de 20 mètres cubes et fourniture installation de ses accessoires, conformément au chapitre 2.5 des spécications techniques | m3 | 20 |  | 0
3.7 | Fourniture des matériels et accessoires et Installation d'un générateur solaire de capacité 2 KW en modules photovoltaïques monocristallins (de puissance crête 350 Watts ou plus), conformément au chapitre 2.6 des spécications techniques | Unité | 1 |  | 0
3.8 | Fourniture et installation d'une génératrice Kubota diesel 7.5 kVA, 120/240 volts monophasé et de fréquence 60 Hertz, y compris les accessoires et matériels électriques, conformément au chapitre 2.7 des spécications techniques | Unité | 1 |  | 0
3.9 | Construction d'une cage de génératrice de dimensions 2.50 m x 2.00 m et hauteur 2.40 m, et les parois en parpaing (blocs 15) crépis et enduis, conformément au chapitre 2.8 des spécications techniques | Unité | 1 |  | 0
3.1 | Construction d'une ligne de refoulement est en PVC SCH 80 1.5'' et PEHD PN 16 DN 50 mm depuis la pompe jusqu’au réservoir et fourniture et installation des matériels et accessoires nécessaires, conformément au chapitre 2.9 des spécications techniques | Mètre | 70 |  | 0
3.11 | Construction d'un kiosque de vente d'eau, conformément au chapitre 2.10 des spécications techniques | Unité | 1 |  | 0
3.12 | Fourniture des matériels et accessoires et Installation de deux lampadaires solaires autonomes de 150 Watts chacun, conformément au chapitre 2.11 des spécications techniques | Unité | 2 |  | 0
3.13 | Construction d'une boite à vanne (regard) de dimensions 1m x 1m x 0.5m et dont le couvercle métallique (tôle métallique 1/8’’) est de dimension 60cm*60 cm et fourniture d'un cadenas Yale | Unité | 1 |  | 0
3.14 | Fourniture et installation d'une vanne à brides 1.5 pouces et accessoires, conformément au chapitre 2.12 des spécications techniques | Unité |  |  | 0
3.15 | Nettoyage de l'espace du réservoir et construction d'une cloture en grillage métallique (cyclone-fence) avec porte et cadenas, selon le spécifications techniques, y compris toutes sujétions | Mètres | 20 |  | 0
3.16 | Peinture des ouvrages : réservoir, kiosque, cage de génératrice selon les indications fournies au chapitre 2.13 des spécications techniques | Forfait |  |  | 0
| TOTAL PHASE 2 | 0
| GRAND TOTAL (Phases 1 et 2) |  |  |  | 0
Montant total en lettres et en chiffres …...............................................................................................................
* L'activité 2.8 sera réalisée et payée au cas où le débit d'exploitation du puits est inférieure à 4 mètres cubes par heure

## Cage de securite (hidden)
BESOINS POUR LA CONSTRUCTION DE LA CAGE DE SECURITE
Item | DESIGNATION | QUANTITE | UNITE | PRIX U. | PRIX EN US
| Implantation |  | m2
| Fouille | 3.5 | m3
semelle et colonne et quadrillage | Fer 1/2 | 15 | barre
| Fer 3/8 | 9 | barre
| Fer 1/4 | 32 | barre
| Fil a ligaturer | 12 | lv
| Main d'oeuvre | 587.25 | livres
| Volume Béton | 1.2 | m3
Beton de Parquet et poteau (Q350kg/m3) | SABLE (Tamise) | 0.6 | m3
| GRAVIER | 1.2 | m3
| CIMENT | 9.6 | sacs
| EAU | 72 | Gallons
| Main d'oeuvre | 24 | m2
| Volume Maconnerie | 3 | m3
maconnerie | Roches | 4.2 | m3
| SABLE (Tamise) | 1.8 | m3
| CIMENT | 10.5 | sacs
| EAU | 78 | Gallons
| Main d'oeuvre | 3 | m3
| SURFACE | 15 | M2
elevation | Bloc 15 | 215 | u
| Bloc 10 | 0 | u
| Bloc 20 | 0 | u
| SABLE (Tamise) | 1.2 | m3
| CIMENT | 4.8 | sacs
| EAU | 64.5 | Gallons
| Main d'oeuvre |  | u
Dalle de couverture | SURFACE A COFFRER | 9 | M2
| Bois 2*4*16 | 6 | u
| Plywood 3/4 | 3 | Feuille
| Clou 4" | 10 | lb
| Clou 3" | 15 | lb
| Poteaux Etais | 9 | Dz
| Main d'oeuvre | 9 | u
| Fer 1/2 | 20 | barre
| Fer 3/8 | 20 | barre
| Fer 1/4 | 0 | barre
| Fil a ligaturer | 10 | lv
| Main d'oeuvre | 637.6 | livres
| Volume Beton | 1 | m3
| SABLE (Tamise) | 0.5 | m3
| GRAVIER | 1 | m3
| CIMENT | 8 | sacs
| EAU | 78 | Gallons
| Main d'oeuvre | 1 | m3
| Surface a Crepir et enduir | 46 | m2
Finitions Crepissage/ enduissage | SABLE (Tamise) | 6.9 | m3
| CIMENT | 12.88 | sacs
| EAU | 138 | Gallons
| Main d'oeuvre | 78 | m2
Finitions/cirage | Surface a Cirer | 6.25 | m2
| SABLE (Tamise) | 1.25 | m3
| CIMENT | 4.6875 | sacs
| EAU | 18.75 | Gallons
| Main d'oeuvre | 6.25 | m2
| Surface a peindre | 78 | m2
Peinture | peinture | 8 | Gallons
| Main d'oeuvre | 125 | m2
Porte | Porte Metallique | 1 | u
| Total | 1 | Cage
Imprevus
TOTAL

## Contruction kiosques (hidden)
DEVIS ESTIMATIF KIOSQUE
Pour chacune des rubriques/Description ci-dessous, l'entrepreneur prendra en compte dans son prix unitaire: La forniture des materiels/ materiaux/equipements necessaires a la bonne execution des travaux. Le site sera netoye avant remise des travaux; tous debrits, deblais, materiaux restants, ... sont les proprietes du fournisseur.
Rubliques | Descrptions | Unite | Quantite | Px Unit (GHT) | Px Tot (GTH)
Soubassement | Excavation | m3 | 0.4 |  | 0
| Remblayage | m3 | 0.4 |  | 0
| Compactage | m2 | 2 |  | 0
| Total 1 |  |  |  | 0
Base | Beton Arme, Q250 | m3 | 0.5 |  | 0
| Contour+support tuyaux | blocs | 150 |  | 0
| Crepis/ Enduit | m2 | 0.16 |  | 0
| Puisard | Fouilles | 3.375 |  | 0
|  | Remblais | 3.375 |  | 0
| Total 2 |  |  |  | 0
Plomberie | Tuyauteries | fft | fft |  | 0
| Robinets/ Talbot | u | 2 |  | 0
| Total 3 |  |  |  | 0
Pose de ceranique | Ceramique de couleur blanche | m2 | 1.5 |  | 0
| Total 3 |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
Main d'oeuvre |  | % |  |  | 0
Transport |  | % |  |  | 0
BIG SUM | Pour 2 kiosques |  |  |  | 0