## Devis muet
CADRE DU DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DES PRIX UNITAIRES
No | Designation | Unité | Quantité | PU | Montant Total en USD
USD
I | FOURNITURE DE CANALISATIONS
I.1 | Conduite PEHD de polyéthylène PE-100 de haute densité, PN10, DN 110 mm. | ml | 5100 |  | 0
I.2 | Conduite PEHD de polyéthylène PE-100 de haute densité DN 63 mm PN10 | ml | 2455 |  | 0
I.3 | Conduite PEHD de polyéthylène PE-100 de haute densité, DN=225 mm, PN=10 | ml | 1000 |  | 0
I.4 | Conduite PEHD de polyéthylène PE-100 de haute densité, DN=160 mm, PN=10 | ml | 1600 |  | 0
II | FOURNITURE PIÈCES DE RACCORD ET PIECES SPECIALES
Fourniture de Manchon
II.1 | Manchon Universel en fonte ductile DN 4" | U | 22 |  | 0
II.2 | Manchon Universel DN 4" pour conduite PE. | U | 15 |  | 0
II.3 | Manchon PE compression 63 mm | U | 15 |  | 0
II.4 | Manchon PE compression 110 mm | U | 15 |  | 0
II.5 | Manchon Universel DN 2" | U | 10 |  | 0
II.6 | Manchon Universel DN 200 mm | U | 8 |  | 0
II.7 | Manchon fonte pour PEHD DN 225 mm | U | 8 |  | 0
II.8 | Manchon universel en fonte ductile DN 6" | U | 14 |  | 0
II.9 | Manchon fonte 6" pour PE | U | 5 |  | 0
II.10 | Repair Clamps 2"(manchon de réparation) | U | 20 |  | 0
II.11 | Repair Clamps 4"(manchon de réparation) | U | 14 |  | 0
| Fourniture de Raccord |  |  |  | 0
II.13 | Raccord EF 110 mm PEHD/PN 10 | U | 255 |  | 0
II.14 | Raccord EF 63 mm | U | 72 |  | 0
II.15 | Raccord à compresssion DN 110 mm | U | 37 |  | 0
II.16 | Raccord à compresssion DN 63 mm | U | 96 |  | 0
II.17 | Raccord EF 163 mm | U | 30 |  | 0
II.18 | Raccord EF 225 mm | U | 60 |  | 0
II.21 | Raccord EF 160 mm | U | 50 |  | 0
| Fourniture de Reducteur |  |  |  | 0
II.22 | Reducteur PE 8''x 4'' | U | 6 |  | 0
II.23 | Reducteur PE 8''x 6'' | U | 8 |  | 0
II.24 | Reducteur PE 163 x 110 mm | U | 4 |  | 0
II.25 | Reducteur PE 160 X 110 mm | U | 3 |  | 0
| Fourniture de Collier |  |  |  | 0
II.26 | Collier de prise 225 mm x 63 mm | U | 6 |  | 0
II.27 | Collier de prise 4'' x 2'' | U | 7 |  | 0
II.28 | Collier 163 x 63 mm | U | 8 |  | 0
II.29 | Collier 110 X 63 mm | U | 6 |  | 0
| Fourniture de Te |  |  |  | 0
II.30 | Té EF 110 mm | U | 10 |  | 0
II.31 | Té SCH 40 DN=4" | U | 3 |  | 0
II.32 | Té compression DN 110 mm | U | 4 |  | 0
II.33 | Té compression DN 63 mm | U | 27 |  | 0
II.34 | Té EF 225 mm | U | 6 |  | 0
II.36 | Té EF 160mm | U | 9 |  | 0
II.37 | Te EF 63 mm | U | 10 |  | 0
II.38 | Te EF 110 mm | U | 10 |  | 0
II.40 | Coude PE 100 mm X 45° | U | 10 |  | 0
II.41 | Bouchon EF 110 mm | U | 12 |  | 0
II.42 | Coude EF 160 X 45° | U | 8 |  | 0
III | FOURNITURE VENTOUSES
III.1 | Ventouse 2'' Type Triple Fonction y compris les pieces de raccordement | U | 2 |  | 0
IV | FOURNITURE VIDANGES |  |  |  | 0
IV.1 | Vannes de vidange DN 100 mm y compris les pieces de raccordement | U | 2 |  | 0
V | FOURNITURE DES VANNES |  |  |  | 0
V.1 | Fourniture de vanne d'isolement DN 100 mm à passage direct à tête carrée de 25 mm et accessoires .PN 10 | U | 13 |  | 0
V.2 | Fourniture de vanne d'isolement DN 160 mm à passage direct à tête carrée de 25 mm et accessoires .PN 10 | U | 2 |  | 0
VI | FOURNITURE de Branchement Prive |  |  |  | 0
| Accessoires pour Branchements Prives | U | 625 |  | 0
VII | FOURNITURE POTEAU D’INCENDIE |  |  |  | 0
| Poteaux d’incendie en fonte ductile à colonne sèche à boîte | U | 9 |  | 0
| Grand Total |  |  |  | 0