## BoQ Grand-Boukan sans prix
No | DESCRIPTION DES TRAVAUX | Unit | PX UNIT. | QUANTITE | Px TOTAL | Commentaire
|  |  | (USD) |  | (USD)
A | Travaux préparatoires
1 | Mobilisation de chantier | Fft |  | 1 | 0
2 | Consultation publique | Fft |  | 1 | 0
4 | Nettoyage du puits et des forage | Fft |  | 5 | 0
| Sous totale A.- des travaux preparatoires |  |  |  | 0
B | Réhabilitation de la boite de protection du puits
5 | Ce prix rémunère au forfait, la fourniture de | Fft |  | 1 | 0
matériaux . Toutes sujétions de
mise en œuvre incluses.
| Sous-Totale B.- Réhabilitation de la boite de protection du puits |  |  |  | 0
C | Mise en place de petites stations de pompage
6 | Ce prix rémunère, la fourniture de la pompe, de panneaux solaires, les poteaux, les conduits et accessoires. Toutes sujétions de mise en oeuvre comprises | U |  | 5 | 0
| Sous- Totale C.- Mise en place de petites stations de pompage |  |  |  | 0
D | Equiper chaque station de pompage d'une capacité de stockage
7 | Ce prix rémunère pour chaque station, un château d'eau de 200 gallons, une base de support métallique, les conduites et accessoires de connexion | U |  | 5 | 0
| Sous Totale D.-Equiper chaque station de pompage d'une capacité de stockage |  |  |  | 0
E | Construction d'abri pour les équipement de
traitement d'eau
8 | Ce prix rémunère au forfait, la fourniture de matériaux et la main y compris un chatodo de 1000 gallons et la main d'œuvre. Toutes sujétions de mise en œuvre incluses. | Fft |  | 1 | 0
| Sous- Totale .- Construction d'abri pour les équipement de traitement d'eau |  |  |  | 0
F | Analyse physico-chimique de l'eau
9 | Ce prix rémunère, toutes les mobilisations pour la | U |  | 4 | 0
prise des échantillons, le transport et les analyses au
laboratoire.
| Sous Totale F.-Analyse physico-chimique de l'eau |  |  |  | 0
G | Connexion des points d'eau a la station de traitement
10 | Ce prix rémunère la fourniture de conduite PEHD 1", | ml |  | 1130 | 0
les accessoires, la pose et la protection des conduites
dans une gaine de béton. Toutes Sujétions incluses
| Sous Totale G.-Connexion des points d'eau a la station de traitement |  |  |  | 0
H | Equipement de la station de traitement: |  |  |  | 0
11 |  | Fft |  | 1 | 0
Ce prix rémunère au forfait, la fourniture des équipe-
ments de filtration par osmose inverse et acces-
soires, la fourniture de panneaux solaires et acces-
soires, les installations et toutes sujétions de mises
en œuvre.
| Sous totale H.-Equipement de la station de traitement: |  |  |  | 0
I.-Mise en place de petites stations de lavage des mains.
12 | Ce prix rémunère au forfait, la fourniture des équipements pour l'installation d'un point d'eau dans des endroits appopriés. | Unit |  | 4 | 0
I | Sous totale I.-Equipement de la station de traitement: |  |  |  | 0
13 | COUT TOTAL DES TRAVAUX |  |  |  | 0
14 | Imprévue | % | 0.05 | 0 | 0
15 | Main d'oeuvre et profit | % |  |  | 0 | MO et profit selon le soumissionnaire
16 | Grand Totale |  |  |  | 0