## DQE_Non coté
Projet de réhabilitation du SAEP de Chardonnières (Département du Sud) HELVETAS / REG/AO – 01/22
Devis quantitatif estimatif (DQE)
No prix | Désignation des prestations | Unité | Qté | Coût unit. (US $) | Coût total (US $)
1 | Prestations particulières
1.1 | Mobilisation et installation de chantier | forfait | 1 |  | 0
1.2 | Etudes et essais divers (investigations géotechniques sur site, tests de laboratoire sur matériaux et béton, analyses de qualité de l'eau, etc.) | forfait | 1 |  | 0
1.3 | Construction de bureau de gestion avec dépôt pour le CAEPA (plans de détails en annexes) | unité | 1 |  | 0
1.4 | Installation de tuyauterie d'alimentation et de service au bloc sanitaire du marché public de Chardonnières | forfait | 1 |  | 0
1.5 | Elaboration et fourniture du dossier de récolement des travaux | forfait | 1 |  | 0
1.6 | Démobilisation de chantier et remise en état définitif des lieux | forfait | 1 |  | 0
2 | Ouvrages de captage (Simoly et Pye-Kase)
2.1 | Réhabilitation partielle du captage Simoly
2.1.1 | Construction d'une boite de captage supplémentaire pour la récupération des émergences dispersées en amont de l'ouvrage | forfait | 1 |  | 0
2.1.2 | Fourniture et pose conduites en PVC et accessoires, DN 4'', PN 160 PSI, pour la canalisation des émergences récupérées | ml | 18 |  | 0
2.1.3 | Protection linéaire par béton ordinaire de conduites en PVC, posées hors-sol pour la canalisation des émergences récupérées | ml | 15 |  | 0
2.1.4 | Fourniture et installation de dispositifs de trop-plein supplémentaires à la boite de captage existante (localisée en aval) | unité | 2 |  | 0
2.1.5 | Fourniture et installation d’un compteur de production et accessoires de DN 2’’ (à turbine hélicoïdale) à la sortie du captage | unité | 1 |  | 0
2.1.6 | Construction de regard en maçonnerie de pierres (80 x 80 cm) pour la protection du compteur à la sortie du captage | unité | 1 |  | 0
2.1.7 | Renforcement de la clôture de sécurisation du captage (consolidation de porte, remplacement de cadenas défectueux, etc) | forfait | 1 |  | 0
2.2 | Réhabilitation partielle du captage Pye-Kase
2.2.1 | Construction d'un muret en béton cyclopéen (épaisseur 30 cm) pour le renforcement en profondeur et à mi-hauteur du muret-barrage | forfait | 1 |  | 0
2.2.2 | Fourniture et installation d’un compteur de production et accessoires de DN 2’’ (à turbine hélicoïdale) à la sortie du captage | unité | 1 |  | 0
2.2.3 | Construction de regard en maçonnerie de pierres (80 x 80 cm) pour la protection du compteur à la sortie du captage | unité | 1 |  | 0
2.2.4 | Renforcement de la clôture de sécurisation du captage (consolidation de porte, remplacement de cadenas défectueux, etc) | forfait | 1 |  | 0
3 | Bassin de sédimentation et système de filtration
3.1 | Remise en état de la structure de l'ouvrage, de la tuyauterie d'entrée, de sortie et de drainage | forfait | 1 |  | 0
3.2 | Fourniture et installation de trappes métalliques de visite (60 x 60 cm) au niveau de la dalle de l'ouvrage | unité | 2 |  | 0
3.3 | Fourniture et installation de vannes et accessoires de DN 2’’ (fonte ductile à brides, passage direct) pour arrêt à la sortie de l'ouvrage | unité | 3 |  | 0
3.4 | Fourniture et installation d'une vanne et accessoires de DN 4’’ (fonte ductile à brides, passage direct) pour vidange à la sortie de l'ouvrage | unité | 1 |  | 0
3.5 | Construction d'un regard en maçonnerie de pierres (120 x 120 cm) pour protection de vannes (arrêt et vidange) à la sortie de l'ouvrage | unité | 1 |  | 0
3.6 | Aménagement d'un système de filtration à incorporer à l'ouvrage | forfait | 1 |  | 0
4 | Ligne d'adduction et dispositifs de régulation
4.1 | Tronçon-1 : ouvrages de captage à brise-charge-1 (BC-1) : ligne existantes en diamètre de 2'' (à conserver) : Pk 0+000 - Pk 0+200
4.1.1 | Travaux de démontage de vannes d'arrêt (à éliminer sur ligne d'adduction) et raccordement de conduites galvanisées en DN 2'' (Pk 0+090) | forfait | 3 |  | 0
4.1.2 | Travaux de maçonnerie de pierres pour le renforcement du pilier de support en rive gauche de l'ouvrage de traversée aérienne | forfait | 1 |  | 0
4.1.3 | Fourniture et installation de vannes et accessoires de DN 2’’ (fonte ductile à brides, passage direct) pour dispositifs de vidange (Pk 0+104) | unité | 3 |  | 0
4.1.4 | Construction d'un regard commun en béton cyclopéen (120x120 cm), légèrement armé pour dispositifs de vidange sur berges (Pk 0+104) | unité | 1 |  | 0
4.2 | Tronçon-2 : brise-charge-1 (BC-1) à brise-charge-2 (BC-2) : ligne existante en diamètre de 3'' (à réhabiliter) : Pk 0+200 - Pk 0+800
4.2.1 | Construction de muret en maçonnerie de pierres (3.00 x 0.60 x 0.40 m) pour la protection en amont du BC-1 | m3 | 2 |  | 0
4.2.2 | Fourniture et installation d'une trappe métallique de visite de remplacement (60 x 60 cm) au BC-1 | unité | 1 |  | 0
4.2.3 | Construction d'un pilier de support en maçonnerie de pierres pour l'ouvrage de traversée aérienne en rive droite | forfait | 1 |  | 0
4.2.4 | Dépose de conduites galvanisées défectueuses en DN 3'' au deuxième tronçon de l'adduction | ml | 24 |  | 0
4.2.5 | Fourniture et pose de conduites galvanisées et accessoires de DN 3'' de classe medium (remplacement de conduites défect.) | ml | 24 |  | 0
4.2.6 | Fixation au sol de conduites galvanisées par des butées en béton ordinaire, en traversée de sols rocheux (espacement 2 ml) | unité | 13 |  | 0
4.2.7 | Désensablement de la vanne de vidange au BC-1 | unité | 1 |  | 0
4.2.8 | Fourniture et installation de vanne et accessoire de DN 3’’ (fonte ductile à brides, passage direct) pour vidanges (Pk 0+340 et PK 0+700) | unité | 2 |  | 0
4.2.9 | Fourniture et installation d'une ventouse et accessoires en DN 1'' (25 mm), de type automatique, au point haut de la ligne (Pk 0+399) | unité | 1 |  | 0
4.2.10 | Construction de regards en maçonnerie de pierres (80 x 80 cm) pour dispositifs de vidange et de ventouse sur ligne d'adduction | unité | 4 |  | 0
4.3 | Tronçon-3 : brise-charge-2 (BC-2) à brise-charge-3 (BC-3): ligne existante en diamètre de 3'' (à réhabiliter) : Pk 0+800 - Pk 1+140
4.3.1 | Travaux de maçonnerie de pierres pour renforcement de regard de vidange au brise-charge-2 (BC-2) | forfait | 1 |  | 0
4.3.2 | Dépose de conduites galvanisées défectueuses en DN 3'' au troisième tronçon de l'adduction | ml | 84 |  | 0
4.3.3 | Fourniture et pose de conduites galvanisées et accessoires de DN 3'' de classe medium (remplacement de conduites défect.) | ml | 84 |  | 0
4.3.4 | Fixation au sol de conduites galvanisées par des butées en béton ordinaire, en traversée de sols rocheux (espacement 2 ml) | unité | 43 |  | 0
4.3.5 | Fourniture et installation de vanne et accessoires de DN 3’’ de régulation de débit à l'entrée du BC-3 (10 l/s à réguler) | unité | 1 |  | 0
4.3.6 | Construction d'un regard en maçonnerie de pierres (80 x 80 cm) pou protection de la vanne de régulation à l'entrée du BC-3 | unité | 1 |  | 0
4.4 | Tronçon-4 : brise-charge-3 (BC-3) à 1,400 ml : ligne en diamètre de 3'' à changer en diamètre de 4'' : Pk 1+140 - Pk 2+540
4.4.1 | Travaux d'excavation et de remblaiement en sols rocailleux pour la dépose et pose de conduites sur la ligne d'adduction | ml | 400 |  | 0
4.4.2 | Travaux d'excavation et de remblaiement en sols meubles pour dépose et pose de conduites sur la ligne d'adduction | ml | 1000 |  | 0
4.4.3 | Dépose de conduites en PVC de DN 3'' pour insuffisance de diamètre | ml | 1400 |  | 0
4.4.4 | Fourniture et pose de conduites de remplacement en PVC et accessoires de DN 4'', PN 160 PSI | ml | 1400 |  | 0
4.4.5 | Fourniture et pose de conduites galvanisées et accessoires de DN 4'', classe medium, en traversée de sols durs et d'obstacles | ml | 60 |  | 0
4.4.6 | Fixation au sol de conduites galvanisées par des butées en béton ordinaire, en traversée de sols rocheux (espacement 2 ml) | unité | 31 |  | 0
4.4.7 | Construction de murets antiérosifs en maçonnerie de pierres pour la protection de conduites posées avec une déclivité > 20% | unité | 100 |  | 0
4.4.8 | Fourniture et installation de vannes et accessoires de DN 4’’ (fonte ductile à brides, passage direct) pour dispositifs de vidange | unité | 2 |  | 0
4.4.9 | Protection linéaire par béton ordinaire de conduites en PVC de 4", posées en tranchée peu profonde ou hors-sol | ml | 200 |  | 0
4.4.10 | Construction de regards en maçonnerie de pierres (80 x 80 cm) pour dispositifs de vidange au BC-3 et au point bas | unité | 2 |  | 0
4.5 | Tronçon-5 : de 1,400 ml aux réservoirs de stockage : ligne en diamètre de 3'' (à réhabiliter) : Pk 2+540 - Réservoir
4.5.1 | Travaux d'excavation et de remblaiement en lit de ravine pour dépose et pose de conduites en traversée souterraine de ravine | ml | 12 |  | 0
4.5.2 | Dépose de conduites galvanisées défectueuses de DN 3'' en traversée souterraine de ravine | ml | 12 |  | 0
4.5.3 | Fourniture et pose de conduites en PVC et accessoires de DN 3'' (160 PSI) en traversée souterraine de ravine | ml | 12 |  | 0
4.5.4 | Mise en place de gaine en béton armé et cyclopéen pour protection de conduites en PVC posées en traversée souterraine de ravine | ml | 12 |  | 0
4.5.5 | Construction de murets antiérosifs pour la protection des conduites posées sur berges de ravine avec une déclivité > 20% | unité | 4 |  | 0
4.5.6 | Dépose de bouche-à-clé (à remplacer par regard) et désensablement de vanne de vidange sur berge de ravine (Pk 2+660) | unité | 1 |  | 0
4.5.7 | Construction d'un regard en béton cyclopéen (80x80 cm), légèrement armé pour dispositif de vidange sur berges de ravine (Pk 2+660) | unité | 1 |  | 0
4.6 | Réhabilitation d'ouvrages de distribution publics branchés sur l'adduction
4.6.1 | Remise en état de la structure, de la tuyauterie de service (PVC SCH-80), de drainage des lavoirs-et-bains et bornes fontaines | forfait | 6 |  | 0
4.6.2 | Fourniture et installation de nouveaux robinets automatiques, de type "Poussoir", aux lavoirs-et-bains, bornes fontaines (2/ouvrage) | unité | 6 |  | 0
4.6.3 | Fourniture et installation de vannes et accessoires de DN 3/4’’ (laiton chromé à boule, 1/4 de tour) aux ouvrages de distribution | unité | 6 |  | 0
4.6.4 | Construction de regards en maçonnerie de pierres (80 x 80 cm) pour protection de vannes aux ouvrages de distribution publics | unité | 6 |  | 0
5 | Réservoirs de stockage
5.1 | Réhabilitation du réservoir existant et de ses équipements
5.1.1 | Démolition complète de la dalle du réservoir et évacuation des débris | m2 | 90 |  | 0
5.1.2 | Démontage des équipements et démolition complète de l'abri du dispositif de chloration | forfait | 1 |  | 0
5.1.3 | Reprise de finitions des parois intérieures du réservoir (décapage des parois, application d'enduits étanches) | m2 | 93 |  | 0
5.1.4 | Reprise de finitions et peinture des parois extérieures du réservoir (décapage des parois, application d'enduits et de peinture) | m2 | 88 |  | 0
5.1.5 | Reconstruction en béton armé de la dalle du réservoir | m3 | 22 |  | 0
5.1.6 | Remise en état et réinstallation du dispositif de chloration existant | forfait | 1 |  | 0
5.1.7 | Reconstruction de l'abri du dispositif de chloration en maçonnerie de blocs (plans de détails à solliciter de l'OREPA-Sud) | unité | 1 |  | 0
5.1.8 | Fourniture d'une échelle mobile devant faciliter l'accès à l'intérieur du réservoir existant | unité | 1 |  | 0
5.1.9 | Démontage du compteur en DN 6" défectueux à la sortie du réservoir existant | forfait | 1 |  | 0
5.2 | Construction du nouveau réservoir (y compris tuyauteries d'alimentation et trop-plein/vidange)
5.2.1 | Construction d'un nouveau réservoir de stockage d'une capacité de 60 m3 en béton armé (à côté du réservoir existant) | unité | 1 |  | 0
5.2.2 | Fourniture et installation vanne et accessoires, DN 6’’ (fonte ductile à brides, passage direct) pour arrêt à la sortie du réservoir | unité | 1 |  | 0
5.2.3 | Fourniture et pose vanne et accessoires de DN 4’’ (fonte ductile à brides, passage direct) pour vidange à la sortie du réservoir | unité | 1 |  | 0
5.2.4 | Construction d'un regard en maçonnerie de blocs (100 x 100 cm) pour protection de vannes à la sortie du nouveau réservoir | unité | 1 |  | 0
5.2.5 | Fourniture et installation d'un dispositif de chloration (type HK24) et accessoires au-dessus du nouveau réservoir | unité | 1 |  | 0
5.2.6 | Construction d'un abri pour dispositif de chloration en maçonnerie de blocs (plans de détails à solliciter de l'OREPA-Sud) | unité | 1 |  | 0
5.2.7 | Fourniture et fixation d'une échelle devant donner accès à la dalle du nouveau réservoir | unité | 1 |  | 0
5.2.8 | Fourniture d'une échelle mobile devant faciliter l'accès à l'intérieur du nouveau réservoir | unité | 1 |  | 0
5.3 | Mise en place de dispositifs et équipements communs aux 2 réservoirs
5.3.1 | Fourniture et installation de vanne et accessoires, DN 6’’ (fonte ductile à brides, passage direct) pour arrêt entre les 2 réservoirs | unité | 1 |  | 0
5.3.2 | Fourniture et installation d'un compteur et accessoires de DN 6" (à turbine hélicoïdale) en aval des 2 réservoirs | unité | 1 |  | 0
5.3.3 | Fourniture et installation d'une ventouse spécifique et accessoires en DN 1'' (25 mm), type automatique, en aval immédiat des 2 réservoirs | unité | 1 |  | 0
5.3.4 | Construction de regards en maçonnerie de blocs (20x20x40 cm), de base 100 x 100 cm, pour protection de dispositifs aux 2 réservoirs | unité | 2 |  | 0
5.3.5 | Démolition de la façade-ouest de la clôture en maçonnerie de blocs du réservoir existant (à prolonger) | m2 | 32 |  | 0
5.3.6 | Travaux d'excavation et d'évacuation de déblais en sols rocailleux pour prolongation de clôture en maçonnerie de blocs | m3 | 10 |  | 0
5.3.7 | Construction d'un muret de fondation en maçonnerie de pierres pour prolongation de clôture en maçonnerie de blocs | m3 | 13 |  | 0
5.3.8 | Prolongation de la clôture existante en maçonnerie de blocs pour la sécurisation du périmètre immédiat des 2 réservoirs | m2 | 63 |  | 0
6 | Réseau de distribution
6.1 | Réhabilitation de lignes et dispositifs de régulation au centre-ville et ses environs
6.1.1 | Protection par béton ordinaire de conduites en PVC, posées hors-sol ou en tranchée peu profonde à la sortie des réservoirs | ml | 36 |  | 0
6.1.2 | Travaux de réparation de fuites ponctuelles détectées sur ligne de distribution en diamètre de 6'' | forfait | 7 |  | 0
6.1.3 | Travaux de réparation de fuites ponctuelles détectées sur ligne de distribution en diamètre de 4'' | forfait | 16 |  | 0
6.1.4 | Travaux de réparation de fuites ponctuelles détectées sur ligne de distribution en diamètre de 3'' | forfait | 3 |  | 0
6.1.5 | Travaux de réparation de fuites ponctuelles détectées sur ligne de distribution en diamètre de 2'' | forfait | 23 |  | 0
6.1.6 | Dépose de bouches-à-clé et désensablement de vannes de vidange et de sectionnement de tous diamètres au centre-ville et ses environs | unité | 12 |  | 0
6.1.7 | Fourniture et installation de nouvelles bouches-à-clé, à tête sécurisée, de type tube cloche, au centre-ville et ses environs | unité | 12 |  | 0
6.2 | Réhabilitation de lignes et dispositifs de régulation au niveau de Lapa/Bousquette (à partir de Portail): Pk 0+000 - Fin du réseau
6.2.1 | Travaux d'excavation et de remblaiement en sols rocailleux pour dépose et pose de conduites de tous diamètres sur ligne Lapa / Bousquette | ml | 3300 |  | 0
6.2.2 | Dépose graduelle de conduites de tous diamètres à remettre en état de fonctionnement sur la ligne de Lapa / Bousquette | ml | 3300 |  | 0
6.2.3 | Dépose de bouches-à-clé, de vannes de vidange et de sectionnement de tous diamètres pour remise en état à Lapa/Bousquette | unité | 5 |  | 0
6.2.4 | Fourniture de conduites et accessoires en PVC de DN 4", 160 PSI, pour la remise en état de la ligne de Lapa / Bousquette | ml | 200 |  | 0
6.2.5 | Fourniture de conduites et accessoires en PVC de DN 3", 160 PSI, pour la remise en état de la ligne de Lapa / Bousquette | ml | 1200 |  | 0
6.2.6 | Fourniture de conduites et accessoires en PVC de DN 2", 160 PSI, pour la remise en état de la ligne de Lapa / Bousquette | ml | 200 |  | 0
6.2.7 | Pose de conduites en PVC de tous diamètres remises en état sur la ligne de Lapa / Bousquette | ml | 3300 |  | 0
6.2.8 | Réinstallation de vannes de sectionnement de tous diamètres, désensablées et remises en état sur la ligne de Lapa / Bousquette | unité | 2 |  | 0
6.2.9 | Fourniture et pose de nouvelle vanne et accessoires en DN 4’’ (fonte ductile à brides, passage direct) pour dispositif de vidange (Pk 0+000) | unité | 1 |  | 0
6.2.10 | Fourniture et pose de nouvelle vanne et accessoires en DN 3’’ (fonte ductile à brides, passage direct) pour dispositif de vidange (Pk 2+705) | unité | 1 |  | 0
6.2.11 | Fourniture et pose de nouvelle vanne et accessoires en DN 2’’ (fonte ductile à brides, passage direct) pour vidanges (Pk 2+923 et fin réseau) | unité | 2 |  | 0
6.2.12 | Fourniture et installation de bouches-à-clé, à tête sécurisée, de type tube cloche, sur ligne de Lapa / Bousquette | unité | 6 |  | 0
6.3 | Réhabilitation d’ouvrages de distribution publics sélectionnés au niveau du réseau
6.3.1 | Réhabilitation kiosque Nan-Pont (remise en état de structure, de tuyauterie de service et drainage, reprise finitions et revêtement en peinture) | unité | 1 |  | 0
6.3.2 | Réhabilitation kiosque Ile-à-Vache (remise en état de structure, tuyauterie de service et drainage, reprise finitions et revêtement en peinture) | unité | 1 |  | 0
6.3.3 | Réhabilitation kiosque Lapa-2 (remise en état de structure, de tuyauterie de service et drainage, reprise finitions et revêtement en peinture) | unité | 1 |  | 0
6.3.4 | Réhabilitation kiosque Ba-Zanmann (remise en état de structure, tuyauterie de service et drainage, reprise finitions et revêtement en peinture) | unité | 1 |  | 0
6.3.5 | Réhabilitation kiosque Bousquette (remise en état de structure, tuyauterie de service et drainage, reprise finitions et revêtement en peinture) | unité | 1 |  | 0
6.3.6 | Démolition complète, avec nettoyage et évacuation de débris, du kiosque de La Pointe pour reconstruction | forfait | 1 |  | 0
6.3.7 | Reconstruction du kiosque de La Pointe (travaux de gros-œuvre, finitions et revêtement en peinture, tuyauterie de service et de drainage) | unité | 1 |  | 0
6.4 | Reprise de branchements des abonnés actuels
6.4.1 | Fourniture et installation de matériels pour reprise de branchements des abonnés actuels sur des conduites en diamètre de 6'' | unité | 40 |  | 0
6.4.2 | Fourniture et installation de matériels pour reprise de branchements des abonnés actuels sur des conduites en diamètre de 4'' | unité | 100 |  | 0
6.4.3 | Fourniture et installation de matériels pour reprise de branchements des abonnés actuels sur des conduites en diamètre de 3'' | unité | 120 |  | 0
6.4.4 | Fourniture et installation de matériels pour reprise de branchements des abonnés actuels sur des conduites en diamètre de 2'' | unité | 140 |  | 0
6.5 | Mise à disposition de matériels pour branchements de nouveaux abonnés
6.5.1 | Fourniture de matériels au complet pour branchements après travaux de nouveaux abonnés sur des conduites en diamètre de 6'' | unité | 20 |  | 0
6.5.2 | Fourniture de matériels au complet pour branchements après travaux de nouveaux abonnés sur des conduites en diamètre de 4'' | unité | 50 |  | 0
6.5.3 | Fourniture de matériels au complet pour branchements après travaux de nouveaux abonnés sur des conduites en diamètre de 3'' | unité | 60 |  | 0
6.5.4 | Fourniture de matériels au complet pour branchements après travaux de nouveaux abonnés sur des conduites en diamètre de 2'' | unité | 70 |  | 0
7 | Extension du réseau à Bousquette
7.1 | Travaux d'excavation et de remblaiement de tranchée en sols rocailleux pour pose conduites en PVC de DN 2'' pour extension à Bousquette | ml | 800 |  | 0
7.2 | Fourniture et pose de conduites et accessoires en PVC de DN 2", 160 PSI, pour extension du réseau à Bousquette | ml | 800 |  | 0
7.3 | Fourniture et installation de vannes et accessoires de DN 2’’ (fonte ductile à brides, passage direct) sur ligne d'extension | unité | 4 |  | 0
7.4 | Fourniture et installation de bouches-à-clé, à tête sécurisée, de type tube cloche sur ligne d'extension à Bousquette | unité | 4 |  | 0
7.5 | Construction de nouveaux kiosques (travaux de gros-œuvre, finitions et revêtement en peinture, tuyauterie de service et de drainage) | unité | 2 |  | 0
Coût total (US $) |  |  |  |  | 0