Projet de réhabilitation du SAEP de Chardonnières (Département du Sud)

HELVETAS / REG/AO – 01/22

Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Lot 1- Lignes d’adduction et Travaux en amont

- Préambule

Le présent Bordereau des Prix Unitaires (BPU) est établi pour être rempli sans ambigüité par tout Soumissionnaire au Dossier d’Appel d’Offres (DAO), lancé par la HELVETAS, le Maître d’Œuvre, pour la mise en œuvre des travaux de réhabilitation et d’extension du Système d’Approvisionnement en Eau Potable (SAEP) de Chardonnières, envisagés dans le cadre de l’exécution de son programme REGLEAU (Renforcement de la Gouvernance Locale de l’Eau et de l’Assainissement en Haïti) dans le Département du Sud, en partenariat avec l’OREPA-Sud, le Maître d’Ouvrage délégué.

L’obligation est faite à tout Soumissionnaire de fournir le BPU rempli, avec les autres pièces requises par le Dossier d’Appel d’Offres (DAO), et avec en parallèle le sous-détail des prix unitaires spécifiés, en vue de permettre au Maître d’Ouvrage d'apprécier la pertinence des prix proposés. De la même manière, il est demandé au Soumissionnaire de fournir, parallèlement à son devis quantitatif estimatif (DQE), un devis estimatif détaillé pour tout ouvrage, tel que captage, réservoir, kiosque, borne-fontaine et autre, à mettre en place, pour lequel le prix unitaire est spécifié sous forme d’un tout ou d’un forfait, en vue de justifier le coût proposé pour l’ouvrage en question. Les prix du Soumissionnaire devront être exprimés dans la monnaie spécifiée par le Maître d’Œuvre pour la présentation de son offre financière.

Chaque prix devra prendre en compte, notamment toutes les charges inhérentes à la livraison, l’installation ou la pose des fournitures nécessaires à l’exécution des travaux ; et particulièrement, les bénéfices de l'Entrepreneur, les frais d’éventuels essais de contrôle de qualité, les obligations fiscales de toute nature, les charges en matière de la législation du travail, de la sécurité et de l'hygiène de son personnel, les faux-frais, les frais généraux et de toutes sujétions, relatives à des mesures de mitigation d’éventuels dommages à l’environnement et aux propriétés avoisinantes, à la signalisation et la sécurisation des travaux, à la remise en état des infrastructures existantes éventuellement endommagées au cours des travaux, et à la maintenance provisoire, le cas échéant, de tous ouvrages mis en place, jusqu’à leur remise complète au Maître d’Œuvre.

En présentant son offre financière, le Soumissionnaire admet avoir consulté minutieusement toutes les pièces du Marché des travaux, avoir pris connaissance de toutes ses exigences, avoir examiné à son point de vue les conditions locales, la configuration et la nature du site, et avoir évalué toutes les difficultés et sujétions relatives au climat, à la provenance et à la qualité des matériaux locaux, à l’approvisionnement de son chantier et à la main-d'œuvre locale. Par conséquent, il reconnait avoir inclus dans ses prix tous les frais et charges qu’il estime nécessaires à la mise en place et à la maintenance provisoire, le cas échéant, de toutes les infrastructures techniques du projet, jusqu’à leur remise complète au Maître d’Œuvre.

- Prix 1 : Prestations particulières

- Prix 1.1 : Mobilisation et installation de chantier

Ce prix rémunère au forfait l’installation du chantier, qui inclut notamment, sans être limitatives, les prestations suivantes :

- La mobilisation et l’installation de chantier, les éventuelles constructions provisoires de l’Entrepreneur, telles que bureau et dépôt de chantier, des aménagements destinés au stockage et au gardiennage de ses fournitures pendant toute la durée des travaux.

- L’aménagement d’éventuelles voies d’accès au site des travaux, la construction d’éventuels ouvrages ou dispositifs provisoires destinés à assurer la continuité du service de l’eau aux usagers au cours de l’exécution des travaux ; la mise en place de dispositifs de signalisation et de sécurisation des travaux ; la mitigation d’éventuels dommages à l’environnement et aux propriétés avoisinantes ; la prise en compte de la sécurité des passants et des ouvriers en général ; l’établissement d’aires de circulation, de voies d'accès, de zones d'emprunt des matériaux locaux ;

- L’installation de panneaux de chantier sur le site des travaux, le cas échéant, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le forfait : |
| --- | --- |
| Prix 1.1 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 1.2 : Etudes et essais divers (investigations géotechniques, tests, analyse de laboratoire, etc.)

Ce prix rémunère au forfait des études et essais divers (investigations géotechniques sur le site du nouveau réservoir, des essais et tests de laboratoire sur matériaux et béton, des analyses sur la qualité de l’eau, etc.) à effectuer par l’Entrepreneur dans le cadre de la réalisation de ses prestations, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le forfait : |
| --- | --- |
| Prix 1.2 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 1.3 : Elaboration et fourniture du dossier de récolement des travaux

Ce prix rémunère au forfait l'établissement et la fourniture d’un dossier de récolement des travaux exécutés, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques et aux instructions du Maître d’Œuvre.

|  | Le forfait : |
| --- | --- |
| Prix 1.3 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 1.4 : Démobilisation de chantier et remise en état définitif des lieux

Ce prix rémunère au forfait la démobilisation de chantier, la démolition complète des éventuels ouvrages provisoires, avec l’évacuation des matériaux et matériels excédentaires, la remise en état définitif des lieux de manière adéquate, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre et au respect des règles de l’art.

|  | Le forfait : |
| --- | --- |
| Prix 1.4 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 2 : Ouvrages de captage (Simoly, Pye-Kase et Boyer)

- Prix 2.1 : Réhabilitation du captage Simoly

- Prix 2.1.1 : Fourniture et installation de compteur de production de DN 2’’ au captage

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et l’installation à la sortie du captage Simoly d’un compteur de production et accessoires de DN 2’’ (à turbine hélicoïdale), conformément aux plans, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 2.1.1 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 2.1.2 : Construction de regard en maçonnerie de pierres au captage Simoly

Ce prix rémunère à l’unité la construction de regard en maçonnerie de pierres, de base 80x80 cm, doté d’une trappe métallique de visite à sécuriser avec du cadenas, pour la protection du compteur à installer à la sortie du captage Simoly, conformément aux plans, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 2.1.2 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 2.1.3 : Renforcement de la clôture de sécurisation du captage Simoly

Ce prix rémunère au forfait le renforcement de la clôture de sécurisation du captage Simoly, consistant en la consolidation de la porte d’entrée et au remplacement de cadenas défectueux, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre et au respect des règles de l’art.

|  | Le forfait : |
| --- | --- |
| Prix 2.1.3 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 2.2 : Réhabilitation du captage Pye-Kase

- Prix 2.2.1 : Construction d'un muret en béton cyclopéen pour le renforcement du captage

Ce prix rémunère au forfait la construction d'un muret en béton cyclopéen, d’une épaisseur de 30 cm, pour le renforcement en profondeur et à mi-hauteur du muret-barrage de l’ouvrage de captage Pye-Kase, en vue de la récupération des émergences perdues en aval immédiat de la boite de, conformément aux plans de détails, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le forfait : |
| --- | --- |
| Prix 2.2.1 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 2.2.2 : Fourniture et installation de compteur de production de DN 2’’ au captage

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et l’installation à la sortie du captage Pye-Kase d’un compteur de production et accessoires de DN 2’’ (à turbine hélicoïdale), conformément aux plans, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 2.2.2 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 2.2.3 : Construction de regard en maçonnerie de pierres au captage Pye-Kase

Ce prix rémunère à l’unité la construction de regard en maçonnerie de pierres, de base 80x80 cm, doté d’une trappe métallique de visite à sécuriser avec du cadenas, pour la protection du compteur à installer à la sortie du captage Pye-Kase, conformément aux plans, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 2.2.3 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 2.2.4 : Renforcement de la clôture de sécurisation du captage Pye-Kase

Ce prix rémunère au forfait le renforcement de la clôture de sécurisation du captage Pye-Kase, consistant en la consolidation de la porte d’entrée et au remplacement de cadenas défectueux, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le forfait : |
| --- | --- |
| Prix 2.2.4 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 2.3 : Construction d’un nouveau captage (Source Boyer)

- Prix 2.3.1 : Construction du captage de la Source Boyer

- Ce prix rémunère l'Entrepreneur au forfait pour :

- La démolition de tout ou partie de l'ouvrage existant, le nettoyage et la récupération des pierres, le transport des déblais (débris de maçonnerie) hors site.

- La fouille de la source jusqu'à l'obtention de la couche imperméable.

- La Reconstruction de la boite de captage en maçonnerie de pierre chainée munie d'une trappe de visite (60 cm x 60 cm),

- Fourniture d'un cadenas type artillerie (une clé pour tous) ;

- Installations hydrauliques

- La pose et le drainage des trop pleins en conduite galvanisé 3” munie de crépine vers la ravine

- Protection de la base du captage contre toute possibilité d 'affouillement ;

- L'enrochement en pierre nette ou lavée de diamètre choisi convenablement sur le fond du captage (zone décantation) en vue de protéger les canalisations de sortie et assurer une filtration sommaire des eaux captées ;

- Protection du captage des eaux de ruissellement avec une structure en gabion placé en amont du captage

- Aménagement d'un chemin d'accès (escaliers) permettant l'accès au captage

- Fourniture et installation d’un compteur de production et accessoires de DN 2’’ (à turbine hélicoïdale) à la sortie du captage

- Construction d'un regard en maçonnerie de pierres : 0.80mx0.80m de dimension, muni d'un couvercle en acier galvanisé ou traité inoxydable et fourniture d'un cadenas type artillerie (une clé pour tous) pour la protection du compteur

- Toutes sujétions

|  | Le forfait : |
| --- | --- |
| Prix 2.3.1 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 2.3.2 : Clôture du captage de Source Boyer

- Ce prix rémunère au mètre linéaire la construction d’une clôture en maçonnerie de roches, surmontée de fer forgé pour sécuriser le captage, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, et au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 2.3.2 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 2.3.3 : Construction d’une fontaine aux abords du captage

- Ce prix rémunère à l'unité l'ensemble des travaux et fournitures nécessaires à la construction de la fontaine, y compris la construction de la boite de vanne et l'installation de la vannes à brides, le raccordement au captage, le drainage, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, et au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 2.3.3 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 3 : Bassin de sédimentation

- Prix 3.1 : Construction d'un bassin (réservoir) de sédimentation de capacité utile 28.13 m3

- Ce prix rémunère au forfait les travaux de construction du réservoir de sédimentation, comprenant notamment le compartiment d’arrivée, le compartiment (bassin) de sédimentation proprement dit et le compartiment de sortie, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, et au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le forfait : |
| --- | --- |
| Prix 3.1 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 3.2 : Fourniture et installation de trappes métalliques de visite au bassin de sédimentation

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et l’installation de trappes métalliques de visite, à sécuriser avec du cadenas, au niveau de la dalle du bassin de sédimentation, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 3.2 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 3.3 : Fourniture et installation de vannes d’arrêt à la sortie du bassin de sédimentation, DN 4’’

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et l’installation de vannes et accessoires de DN 4’’ (fonte ductile à brides, passage direct, tête carrée) pour arrêt à la sortie du bassin de sédimentation, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 3.3 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 3.4 : Fourniture et installation de vanne vidange à la sortie du bassin de sédimentation, DN 4’’

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et l’installation d’une vanne et accessoires de DN 4’’ (fonte ductile à brides, passage direct, tête carrée) pour vidange à la sortie du bassin de sédimentation, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 3.4 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 3.5 : Construction de regard en maçonnerie de pierres pour protection de vannes

Ce prix rémunère à l’unité la construction d’un regard en maçonnerie de pierre, de base 120x120 cm, doté d’une trappe métallique de visite à sécuriser avec du cadenas, pour protection de vannes (arrêt et vidange) à la sortie du bassin de sédimentation, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 3.5 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 3.6 : Construction et installation d’accessoire de ventilation

Ce prix rémunère au forfait les travaux de construction et d’installation des accessoires de ventilation en tuyau galvanisé de DN 2’’ ainsi que dispositif de protection (crépine), placés sur la dalle de l’ouvrage, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le forfait : |
| --- | --- |
| Prix 3.6 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 3.7 : Raccordement de l'ouvrage avec la ligne d'adduction (vers le réservoir)

Ce prix rémunère au forfait les travaux de raccordement du réservoir de sédimentation avec la ligne d’adduction (y compris la fourniture de conduites et accessoires nécessaires), conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le forfait : |
| --- | --- |
| Prix 3.7 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4 : Ligne d'adduction et dispositifs en ligne

- Prix 4.1 : Tronçon-1 : des ouvrages de captage au brise-charge-1 (BC-1)

- Prix 4.1.1 : Travaux de démontage de vannes et raccordement de conduites galvanisées en DN 2’’

Ce prix rémunère au forfait des travaux de maçonnerie de pierres pour le renforcement du pilier de support en rive gauche de l'ouvrage de traversée aérienne, localisé au premier tronçon de la ligne d’adduction, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le forfait : |
| --- | --- |
| Prix 4.1.1 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.1.2 : Travaux de maçonnerie pour renforcement d'ouvrage de traversée aérienne

Ce prix rémunère au forfait des travaux de maçonnerie de pierres pour le renforcement du pilier de support en rive gauche de l'ouvrage de traversée aérienne, localisé au premier tronçon de la ligne d’adduction, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le forfait : |
| --- | --- |
| Prix 4.1.2 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.1.3 : Fourniture et installation de vannes au point bas de la ligne d’adduction

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et l’installation de vannes et accessoires de DN 2’’ (fonte ductile à brides, passage direct, tête carrée) pour dispositifs de vidange au point bas du premier tronçon de la ligne d’adduction, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 4.1.3 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.1.4 : Construction de regard en béton cyclopéen sur berge de ravine

Ce prix rémunère à l’unité la construction d’un regard commun en béton cyclopéen de classe C, de base 120x120 cm, légèrement armé à la base et aux angles, doté d’une trappe métallique de visite à sécuriser avec du cadenas, pour dispositifs de vidange sur berge de ravine, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 4.1.4 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.1.5 : Fourniture de ligne en PEHD PN16 DN 63 mm entre captage Source Boyer et bassin de sédimentation.

Ce prix rémunère à l’unité pour la fourniture des conduites en PEHD PN16 et accessoires, la fouille, la pose et la protection de ces conduites, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 4.1.5 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.1.6 : Fourniture et installation de conduite PEHD PN16 DN 110 mm entre Bassin de sédimentation et BC-1

Ce prix rémunère à l’unité pour la fourniture des conduites en PEHD PN16 et accessoires, la fouille, la pose et la protection de ces conduites, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 4.1.6 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.2 : Tronçon-2 : du brise-charge-1 (BC-1) au brise-charge-2 (BC-2)

- Prix 4.2.1 : Construction de muret en maçonnerie de pierres pour protection du BC-1

Ce prix rémunère au m3 la construction d’un muret en maçonnerie de pierres, pour la protection en amont de l’ouvrage de brise-charge No1 (BC-1), conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre cube : |
| --- | --- |
| Prix 4.2.1 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.2.2 : Fourniture et installation de trappe métallique de visite au BC-1

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et l’installation d’une trappe métallique de visite, à sécuriser avec du cadenas, en remplacement de la trappe défectueuse à l’ouvrage de brise-charge-1 (BC-1), conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 4.2.2 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.2.3 : Construction de pilier de support pour ouvrage de traversée aérienne

Ce prix rémunère au forfait la construction d’un pilier de support en maçonnerie de pierres pour l'ouvrage de traversée aérienne en rive droite, localisé au deuxième tronçon de la ligne d’adduction, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le forfait : |
| --- | --- |
| Prix 4.2.3 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.2.4 : Dépose de conduites galvanisées défectueuses de DN 3’’

Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la dépose et la mise à la disposition du Maître d’Œuvre de conduites galvanisées défectueuses de DN 3’’ au deuxième tronçon de la ligne d’adduction, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 4.2.4 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.2.5 : Fourniture et pose de conduites galvanisées de DN 3’’

Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la fourniture et la pose de conduites galvanisées et accessoires de DN 3'', de classe medium et de norme ASTM, en remplacement de conduites défectueuses de même diamètre au niveau de la ligne d’adduction, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 4.2.5 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.2.6 : Fixation au sol de conduites galvanisées en traversée de sols rocheux

Ce prix rémunère à l’unité la fixation au sol de conduites galvanisées, posées hors-sol en traversée de sols rocheux, par des butées en béton ordinaire de classe B, d’une section minimale de 30 x 30 cm sur la conduite, avec un espacement maximal de 2 ml, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 4.2.6 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.2.7 : Désensablement de vanne de vidange au brise-charge No1 (BC-1)

Ce prix rémunère à l’unité le désensablement d’une vanne de vidange à l’ouvrage de brise-charge No1 (BC-1), conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, et au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 4.2.7 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.2.8 : Fourniture et installation de vanne de vidange de DN 3’’ sur ligne d’adduction

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et l’installation de vanne et accessoires de DN 3’’ (fonte ductile à brides, passage direct, tête carrée) pour dispositif de vidange au point bas du deuxième tronçon de la ligne d’adduction, conformément aux plans, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 4.2.8 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.2.9 : Fourniture et installation de ventouse automatique sur ligne d’adduction

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et l’installation d'une ventouse et accessoires de DN 1’’ (25 mm), de type automatique à simple effet, au point haut du deuxième tronçon de la ligne d’adduction, conformément aux plans de détails, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 4.2.9 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.2.10 : Construction de regards en maçonnerie de pierres sur ligne d’adduction

Ce prix rémunère à l’unité la construction de regards en maçonnerie de pierres, de base 80x80 cm, dotés de trappes métalliques de visite (60x60 cm) à sécuriser avec du cadenas, pour dispositifs de vidange et de ventouse sur ligne d’adduction, conformément aux plans, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 4.2.10 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.3 : Tronçon-2 : du brise-charge-2 (BC-2) au brise-charge-3 (BC-3)

- Prix 4.3.1 : Travaux de maçonnerie de pierres pour renforcement de regard de vidange

Ce prix rémunère au forfait des travaux de maçonnerie de pierres pour le renforcement du regard de protection de la vanne de vidange au brise-charge-2 (BC-2), conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le forfait : |
| --- | --- |
| Prix 4.3.1 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.3.2 : Dépose de conduites galvanisées défectueuses de DN 3’’

Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la dépose et la mise à la disposition du Maître d’Œuvre de conduites galvanisées défectueuses de DN 3’’ au troisième tronçon de la ligne d’adduction, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 4.3.2 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.3.3 : Fourniture et pose de conduites galvanisées de DN 3’’

Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la fourniture et la pose de conduites galvanisées et accessoires de DN 3'', de classe medium et de norme ASTM, en remplacement de conduites défectueuses de même diamètre au niveau de la ligne d’adduction, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 4.3.3 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.3.4 : Fixation au sol de conduites galvanisées en traversée de sols rocheux

Ce prix rémunère à l’unité la fixation au sol de conduites galvanisées, posées hors-sol en traversée de sols rocheux, par des butées en béton ordinaire de classe B, d’une section minimale de 30 x 30 cm sur la conduite, avec un espacement maximal de 2 ml, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 4.3.4 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.3.5 : Fourniture et installation de vanne de régulation de débit en DN 3’’ au BC-3

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et l’installation d’une vanne et accessoires de DN 3’’ pour la régulation de débit à l'entrée du BC-3 (10 l/s à réguler), conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 4.3.5 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.3.6 : Construction de regard en maçonnerie de pierres au BC-3

Ce prix rémunère à l’unité la construction de regard en maçonnerie de pierres, de base 80x80 cm, doté d’une trappe métallique de visite à sécuriser avec du cadenas, pour la protection de la vanne de régulation de débit à l’entrée du BC-3, conformément aux plans, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 4.3.6 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.4 : Tronçon-4 : du brise-charge-3 (BC-3) à 1,400 ml

- Prix 4.4.1 : Travaux d’excavation et remblaiement en sols rocailleux sur ligne d’adduction

Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) des travaux d'excavation et de remblaiement de tranchée en sols rocailleux pour la dépose et pose de conduites en PVC de 3''≤DN≤4, au quatrième tronçon de la ligne d’adduction, conformément aux plans, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 4.4.1 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.4.2 : Travaux d’excavation et remblaiement en sols meubles sur ligne d’adduction

Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) des travaux d'excavation et de remblaiement de tranchée en sols meubles pour la dépose et pose de conduites en PVC de 3''≤DN≤4, au quatrième tronçon de la ligne d’adduction, conformément aux plans, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 4.4.2 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.4.3 : Dépose de conduites en PVC de DN 3’’ pour insuffisance de diamètre

Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la dépose et la mise à la disposition du Maître d’Œuvre de conduites en PVC de DN 3’’ pour insuffisance de diamètre, au quatrième tronçon de la ligne d’adduction, conformément aux plans, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 4.4.3 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.4.4 : Fourniture et pose de conduites en PVC et accessoires de DN 4'', PN 160 PSI

Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la fourniture et la pose de conduites en PVC et accessoires de DN 4'', PN 160 PSI, en remplacement de conduite en DN 3’’, au quatrième tronçon de la ligne d’adduction, conformément aux plans, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 4.4.4 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.4.5 : Fourniture et pose de conduites galvanisées de DN 4’’

Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la fourniture et la pose de conduites galvanisées et accessoires de DN 4'', de classe medium et de norme ASTM, posées hors-sol au quatrième tronçon de la ligne d’adduction, en traversée de sols rocheux ou d’obstacles (ponceaux, dalots, etc.), conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 4.4.5 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.4.6 : Fixation au sol de conduites galvanisées en traversée de sols rocheux

Ce prix rémunère à l’unité la fixation au sol de conduites galvanisées, posées hors-sol en traversée de sols rocheux, par des butées en béton ordinaire de classe B, d’une section minimale de 30 x 30 cm sur la conduite, avec un espacement maximal de 2 ml, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 4.4.6 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.4.7 : Construction de murets antiérosifs pour protection conduites en déclivité

Ce prix rémunère à l’unité la construction de murets antiérosifs en maçonnerie de pierres, avec un espacement maximal de 2 ml, pour la protection de conduites posées en tranchée avec une déclivité allant au-delà de 20%, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 4.4.7 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.4.8 : Fourniture et installation de vannes de vidange de DN 4’ au tronçon-4

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et l’installation de vannes et accessoires de DN 4’’ (fonte ductile à brides, passage direct, tête carrée) pour dispositifs de vidange à la sortie du BC-3 et au point bas du quatrième tronçon de la ligne d’adduction, conformément aux plans, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 4.4.8 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.4.9 : Protection linéaire de conduites en PVC par béton ordinaire au troncon-4

Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la protection linéaire de conduites en PVC de DN 4’’, posées en tranchée peu profonde ou hors-sol au quatrième tronçon de la ligne d’adduction, par une couche de béton ordinaire de classe B, d’une épaisseur d’au moins 20 cm de part et d’autre de la ligne de conduites, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 4.4.9 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.4.10 : Construction de regards en maçonnerie de pierres pour vidanges

Ce prix rémunère à l’unité la construction de regards en maçonnerie de pierres, de base 80x80 cm, dotés de trappes métalliques de visite (60x60 cm) à sécuriser avec du cadenas, pour dispositifs de vidange à la sortie du BC-3 et au point bas du quatrième tronçon de la ligne d’adduction, conformément aux plans, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 4.4.10 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.5 : Tronçon-5 : de 1,400 ml aux réservoirs de stockage

- Prix 4.5.1 : Excavation et remblaiement de tranchées pour dépose et pose de conduites

Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) les travaux de fouilles et de remblaiement de tranchée pour la dépose et la pose de conduites en PVC de DN 3’’, en traversée souterrain de ravine, conformément aux plans de détails, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 4.5.1 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.5.2 : Dépose conduites défectueuses de DN 3’’ en traversée souterraine de ravine

Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la dépose et la mise à la disposition du Maître d’Œuvre de conduites défectueuses de DN 3’’, en traversée souterraine de ravine, conformément aux plans, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 4.5.2 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.5.3 : Fourniture et pose de conduites en PVC et accessoires de DN 3'', PN 160 PSI

Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la fourniture et la pose de conduites en PVC et accessoires de DN 3'', PN 160 PSI, en traversée souterraine de ravine, conformément aux plans, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 4.5.3 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.5.4 : Mise en place de gaine en béton armé et cyclopéen pour protection de conduites

Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la mise en place d’une gaine, constituée d’une poutre en béton armé et cyclopéen de classe C, à ancrer de manière adéquate dans le sol, pour la protection de conduites en PVC de DN 3'', posées en traversée souterraine de ravine, conformément aux plans de détails, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 4.5.4 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.5.5 : Construction de murets antiérosifs pour protection de conduites sur berges

Ce prix rémunère à l’unité la construction de murets antiérosifs en maçonnerie de pierres, avec un espacement maximal de 1 ml, pour la protection de conduites posées en tranchée sur berges de ravine, avec une déclivité allant au-delà de 20%, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 4.5.5 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.5.6 : Dépose de bouche-à-clé et désensablement de vanne sur berge de ravine

Ce prix rémunère à l’unité la dépose et la mise à la disposition du Maître d’Œuvre d’une bouche-à-clé et le désensablement d’une vanne de vidange localisée sur berge de ravine, au cinquième tronçon de la ligne d’adduction, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, et au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 4.5.6 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.5.7 : Construction de regard en béton cyclopéen sur berge de ravine

Ce prix rémunère à l’unité la construction d’un regard en béton cyclopéen de classe C, de base 80x80 cm, légèrement armé à la base et aux angles, doté d’une trappe métallique de visite à sécuriser avec du cadenas, pour dispositif de vidange sur berge de ravine, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 4.5.7 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.6 : Réhabilitation d’ouvrages de distribution publics localisés sur l'adduction

- Prix 4.6.1 : Remise en état ouvrages de distribution publics localisés sur l'adduction

Ce prix rémunère au forfait la remise en état de la structure, de la tuyauterie de service et de drainage des ouvrages de distribution publics (lavoir-et-bains, bornes fontaines) localisés au niveau de la ligne l'adduction, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le forfait : |
| --- | --- |
| Prix 4.6.1 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.6.2 : Fourniture et installation de robinets automatiques

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et l’installation de robinets automatiques, de type ''Poussoir temporisé" et Talbot, en DN 1/2'’, (limités à 2 unités / ouvrage) aux ouvrages de distribution publics (lavoir-et-bains, bornes fontaines), localisés au niveau de la ligne l'adduction, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 4.6.2 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.6.3 : Fourniture et installation vannes d'arrêt/réglage aux ouvrages distribution

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et l’installation de vannes et accessoires de DN 3/4’’ (laiton chromé à boule, 1/4 de tour) pour arrêt et réglage de débit aux ouvrages de distribution publics (lavoir-et-bains, bornes fontaines), localisés au niveau de la ligne l'adduction, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 4.6.3 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4.6.4 : Construction regards en maçonnerie de pierres pour ouvrages de distribution

Ce prix rémunère à l’unité la construction de regards en maçonnerie de pierres, de base 80x80 cm, dotés de trappes métalliques de visite (60x60 cm) à sécuriser avec du cadenas, pour la protection de vannes d'arrêt/contrôle aux ouvrages de distribution publics (lavoir-et-bains, bornes fontaines), localisés au niveau de la ligne l'adduction, conformément aux plans, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 4.6.4 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 5 : Réservoirs de stockage

- Prix 5.1 : Réhabilitation du réservoir existant

- Prix 5.1.1 : Démontage des équipements et démolition d’abri du dispositif de chloration

Ce prix rémunère au forfait le démontage des équipements et la démolition complète de l’abri du dispositif de chloration du réservoir existant, avec le nettoyage adéquat des lieux et l’évacuation des débris vers un site agréé par le Maître d’Œuvre, conformément aux instructions de ce dernier, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le forfait : |
| --- | --- |
| Prix 5.1.1 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 5.1.2 : Reprise de finitions des parois intérieures du réservoir existant

Ce prix rémunère au mètre carré (m2) les travaux de reprise de finitions des parois intérieures du réservoir existant, consistant au décapage complet des parois intérieures et à l’application d'enduits étanches, de façon à garantir l’étanchéité de l’ouvrage de manière adéquate et durable, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre carré : |
| --- | --- |
| Prix 5.1.2 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 5.1.3 : Reprise de finitions et peinture des parois extérieures du réservoir existant

Ce prix rémunère au mètre carré (m2) les travaux de reprise de finitions des parois extérieures du réservoir existant, consistant au décapage complet des parois extérieures, à l’application d'enduits et au revêtement en peinture, de façon à ragréer les façades de l’ouvrage de manière adéquate et durable, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre carré : |
| --- | --- |
| Prix 5.1.3 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 5.1.4 : Remise en état et réinstallation dispositif de chloration du réservoir existant

Ce prix rémunère au forfait la remise en état et la réinstallation du dispositif de chloration du réservoir existant, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le forfait : |
| --- | --- |
| Prix 5.1.4 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 5.1.5 : Reconstruction d’abri de protection pour dispositif de chloration au réservoir

Ce prix rémunère à l’unité d’ouvrage la reconstruction en maçonnerie de blocs (plans de détails à solliciter de l'OREPA-Sud), pour dispositif de chloration au-dessus du réservoir existant, comprenant notamment, sans être limitatifs, les travaux de gros œuvre, de finitions de surfaces et de revêtement en peinture des parois intérieures et extérieures, conformément aux plans de détails, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, en particulier celles du «Code National du Bâtiment d’Haïti (CNBH)», publié par le MTPTC, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 5.1.5 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 5.1.6 : Fourniture d’échelle mobile pour accès à l'intérieur du réservoir existant

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture d’une échelle mobile, devant donner accès à l'intérieur du réservoir existant, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 5.1.6 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 5.1.7 : Démontage du compteur défectueux en DN 6" à la sortie du réservoir existant

Ce prix rémunère au forfait le démontage et la mise à la disposition du Maître d’Œuvre du compteur défectueux en DN 6" à la sortie du réservoir existant, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le forfait : |
| --- | --- |
| Prix 5.1.7 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 5.2 : Construction d’un nouveau réservoir

- Prix 5.2.1 : Construction d’un nouveau réservoir en béton armé de 25 m3

Ce prix rémunère à l’unité d’ouvrage la construction d’un nouveau réservoir de stockage en béton armé, d’une capacité de 25 m3, au pk 1+140. Cette construction comprendra notamment, sans être limitatifs, les travaux de gros œuvre, de finitions et de revêtement en peinture des parois extérieures, conformément aux plans de détails, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 5.2.1 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 5.2.2 : Fourniture et installation de vanne d’arrêt à la sortie du nouveau réservoir

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et l’installation d’une vanne et accessoires de DN 2’’ (fonte ductile à brides, passage direct, tête carrée) pour arrêt à la sortie du nouveau réservoir, conformément aux plans de détails, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 5.2.2 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 5.2.3 : Fourniture et installation de vanne vidange de DN 3’’ à la sortie du nouveau réservoir

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et l’installation d’une vanne et accessoires de DN 3’’ (fonte ductile à brides, passage direct, tête carrée) pour vidange à la sortie du nouveau réservoir, conformément aux plans de détails, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 5.2.3 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 5.2.4 : Fourniture et installation de compteur de distribution en aval du réservoir

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et l’installation d’un compteur de distribution et accessoires de DN 2’’ (à turbine hélicoïdale) en aval du réservoir, conformément aux plans, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 5.2.4 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 5.2.5 : Construction du dispositif de by pass à l'entrée du réservoir (vannes et accessoires de DN 2’’ (fonte ductile à brides, passage direct)

- Ce prix rémunère au forfait pour la construction du système de by-pass du réservoir, comprenant notamment la fourniture et la pose des vannes, conduites et accessoires nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, conformément aux plans, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques.

|  | Le forfait : |
| --- | --- |
| Prix 5.2.5 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 5.2.6 : Fourniture et pose vanne de régulation de débit et accessoires de DN 2’’ (fonte ductile à brides) pour raccordement du réservoir avec la ligne d'adduction

- Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et l’installation d’une vanne et accessoires de régulation de débit de DN 2’’ (fonte ductile à brides) pour vidange à la sortie du nouveau réservoir, conformément aux plans de détails, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 5.2.6 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 5.2.7 : Construction de regard en maçonnerie à l’entrée et à la sortie du nouveau réservoir

Ce prix rémunère à l’unité la construction d'un regard en maçonnerie de blocs (20x20x40 cm), de base 100x100 cm, doté d’une trappe métallique de visite à sécuriser avec du cadenas, pour la protection de dispositifs installés à la sortie du nouveau réservoir, conformément aux plans, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 5.2.7 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 5.2.8 : Fourniture et installation de dispositif de chloration au nouveau réservoir

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et l’installation d’un dispositif de chloration de type HK24, au-dessus du nouveau réservoir, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 5.2.8 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 5.2.9 : Construction d’abri de protection pour dispositif de chloration au réservoir

Ce prix rémunère à l’unité d’ouvrage la construction d’un abri en maçonnerie de blocs (plans de détails à solliciter de l'OREPA-Sud), pour dispositif de chloration au-dessus du nouveau réservoir, comprenant notamment, sans être limitatifs, les travaux de gros œuvre, de finitions de surfaces et de revêtement en peinture des parois intérieures et extérieures, conformément aux plans de détails, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, en particulier celles du «Code National du Bâtiment d’Haïti (CNBH)» publié par le MTPTC, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 5.2.9 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 5.2.10 : Fourniture et fixation d’échelle pour accès à la dalle du nouveau réservoir

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la fixation d’une échelle, devant faciliter l’accès à la dalle du nouveau réservoir, conformément aux plans, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 5.2.10 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 5.2.11 : Fourniture d’échelle mobile pour accès à l'intérieur du nouveau réservoir

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture d’une échelle mobile, devant faciliter l’accès à l'intérieur du nouveau réservoir, conformément aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 5.2.11 | (en chiffres) (en lettres) |

- 5.2.12 : Construction d'une clôture en maçonnerie de blocs (y compris la porte d'accès en fer forgé) pour sécuriser le réservoir

Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) pour la préparation de l’espace, la fourniture des matériels et accessoires et la construction d'une clôture en maçonnerie de blocs #15, y compris la porte d’accès munie de cadenas Yale, les fils barbelés de type rasoir, selon les spécifications techniques, le DQE, et toutes sujétions de mise en oeuvre.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 5.2.12 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 5.3 : Ligne de distribution du réservoir de 25 m3

- Prix 5.3.1 : Travaux de fouille et de remblaiement de tranchée en sols rocailleux et meuble pour pose conduites en PVC de DN 2''

Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) des travaux de fouille et de remblaiement de tranchée en sols rocailleux pour pose de conduites en PVC de diamètre 2 pouces, du réservoir à la localité Nan Calbasse, conformément aux plans, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 5.3.1 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 5.3.2 : Fourniture et pose de conduites et accessoires en PVC de DN 2", 160 PSI

Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la fourniture et la pose de conduites en PVC de diamètre 2", 160 PSI, pour l’alimentation de la ligne de distribution de la localité Nan Calebasse, y compris la protection en béton des conduites aux endroits appropriés (couche de béton ordinaire de classe B, d’épaisseur 20 cm de part et d’autre de la conduite), conformément aux plans, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 5.3.2 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 5.3.3 : Fourniture et pose de conduites et accessoires en PVC de DN 1.5", 160 PSI, pour alimentation des usagers de Nan Calbasse

Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la fourniture et la pose de conduites en PVC de diamètre 1.5", 160 PSI, pour l’alimentation de la ligne de distribution de la localité Nan Calebasse (fin de réseau), conformément aux plans, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 5.3.3 | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 5.3.4 : Fourniture et installation de vannes et accessoires de DN 2’’ (fonte ductile à brides, passage direct) sur ligne de distribution

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et l’installation de vanne et accessoires de DN 2’’ (fonte ductile à brides, passage direct, tête carrée) pour vidange, conformément aux plans de détails, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 5.3.4 | (en chiffres) (en lettres) |

Prix 5.3.5 : Fourniture et installation de bouches-à-clé, à tête sécurisée, de type tube cloche pour les vannes

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et l’installation de bouches-à-clé en fonte ductile, de type tube cloche, à tête sécurisée avec verrou à 1/4 de tour, conformément aux indications du DQE, conformément aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, et au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 5.3.5 | (en chiffres) (en lettres) |

Prix 5.3.6 : Déconnexion des branchements particuliers sur la ligne d'adduction existante et mise en état de la ligne aux endroits déconnectés

Ce prix rémunère à l’unité la déconnection des branchements particuliers sur la ligne d’adduction existante (localité de nan Calbasse), la remise en état de la ligne d’adduction en réparant les points de fuites d’eau, conformément aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, et au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 5.3.6 | (en chiffres) (en lettres) |

Prix 5.3.7 : Fourniture de matériels et accessoires y compris compteurs à turbine hélicoidale (et regard) et installation de branchements particuliers en pvc 1/2''

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture de matériels et l’installation de branchements particuliers de manière adéquate, sur conduites en diamètre de 2’' et 1.5’’, conformément aux plans de détails, aux indications du DQE, aux dispositions des spécifications techniques, aux instructions du Maître d’Œuvre, et au respect des règles de l’art et de toute sujétion de mise en œuvre.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 5.3.7 | (en chiffres) (en lettres) |