RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE CLIMATIQUE DU SECTEUR DE L’EAU POTABLE DANS LE SUD D’HAITI – DEPARTEMENT DU SUD-EST

TERMES DE REFERENCE

Installation de systèmes domestiques de collecte d’eau de pluie pour renforcer la résilience climatique des ménages - Département du Sud-Est d’Haïti

Mise en œuvre des systèmes de captage d'eau sensibles au genre pour les communautés en amont de la source Pichon

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

1.1. Présentation du projet RESEPSE

Le projet « Renforcement de la résilience climatique du secteur de l'eau potable dans le Sud d'Haïti » (RESEPSE) est financé par le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) et mis en œuvre par HELVETAS sous la supervision d’un comité de pilotage composé du Ministère de l'Environnement (MdE), de la Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement (DINEPA) et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

Le projet comprend trois (3) composantes :

Composante 1 : Meilleure compréhension et prise de conscience de la vulnérabilité du secteur de l'eau au changement climatique.

Composante 2 : Renforcement des cadres réglementaires et politiques, ainsi que des capacités institutionnelles aux niveaux national, régional et local pour l'amélioration de la gestion de l'eau potable dans les conditions du changement climatique et le suivi.

Composante 3 : Identification et promotion de pratiques de conservation, de gestion et d'approvisionnement en eau potable adaptées aux conditions du changement climatique.

L’intervention visée dans ce présent mandat s’inscrit dans la composante 3 et concerne l’installation de dispositifs familiaux de collecte et de traitement des eaux pluviales dans les zones amont de cinq SAEP ciblés dans le département du Sud-Est, à savoir : Cresson (Jacmel), Bodarie (Grand-Gosier), Préchêt et Cascade Pichon (Belle-Anse), et K-Royer (Thiotte). Dans ces zones, l’accès à l’eau est très difficile. Dans certaines localités, les ménages dépendent exclusivement de l’eau de pluie pour satisfaire leurs besoins mais ne disposent de structure de collecte et de stockage adéquates. Dans d’autres, ils doivent parcourir plus d’une heure, parfois à dos d’âne ou à motocyclette, pour se procurer du précieux liquide. Le mauvais des routes dans ces zones complique davantage la tâche des ménages dans la collecte de l’eau. L’objectif de cette intervention est d’améliorer la résilience des ménages en leur facilitant l’accès à une eau de pluie de qualité et en leur donnant aussi les moyens de faire face aux cas de pénurie d’eau durant les périodes de sécheresse.

1.2. Problématique et enjeux liés aux sources d’eau potable dans le Sud-Est d’Haïti

Le département du Sud-Est d’Haïti fait face à une dégradation rapide de ses ressources en eau, compromettant l’approvisionnement des populations. Un rapport du Groupe de la Banque Mondiale (2018) attribue cette situation à la disparition des anciennes forêts, liée à l’exploitation coloniale et à la cession de concessions forestières à des entreprises étrangères pour le remboursement de l’indemnité de guerre. Aujourd’hui, la coupe du bois pour la production de charbon (5 % du PIB haïtien) reste un facteur majeur de déforestation, réduisant l’infiltration des eaux pluviales, aggravant le ruissellement et l’érosion, et diminuant la recharge des nappes phréatiques. Les ménages situés en amont des sources d’eau potable, souvent hors du réseau de distribution, dépendent largement des eaux de pluie. L’absence de solutions de stockage sûres les expose à des pénuries chroniques d’eau et des maladies d’origine hydrique, notamment en période de sécheresse.

Le Plan National d’Adaptation (PNA 2022–2030) prévoit une baisse de 15 % des précipitations annuelles d’ici 2100, ce qui aggravera le stress hydrique et la vulnérabilité des Systèmes d’Approvisionnement en Eau Potable (SAEP). Dans ce contexte, la mise en place de systèmes familiaux de collecte et de stockage d’eau de pluie représente une solution concrète pour améliorer l’accès à l’eau des ménages vulnérables, renforcer leur autonomie et réduire la pression exercée sur les sources collectives.

2. OBJECTIFS

2.1. Objectif général

Améliorer l’accès autonome et sécurisé à l’eau des ménages situés en amont des sources d’eau potable, à travers l’installation de dispositifs familiaux/individuels de collecte et de traitement des eaux de pluie.

2.1. Objectifs spécifiques

- Fournir et installer des systèmes complets de collecte et de stockage d’eau de pluie adaptés aux conditions locales en prenant en compte les aspects liés à la sensibilité de genre.

- Assurer la qualité, la durabilité et la sécurité des installations (plateformes maçonnées, protections métalliques, filtres, robinet, trop-plein).

- Assurer l’appropriation des infrastructures par les ménages bénéficiaires, en les impliquant depuis le choix de l’emplacement jusqu’à la gestion, l’entretien et l’usage optimal de l’eau stockée.

- Renforcer les capacités locales pour assurer la maintenance des installations et leur intégration dans une dynamique communautaire de gestion durable de l’eau.

3. LOCALISATION ET DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER

Les interventions prévues visent à renforcer la résilience des ménages situés en amont des sources d’eau potable, en leur permettant de collecter, stocker et utiliser l’eau de pluie de manière autonome et sécurisée. Cette action contribue à réduire la pression sur les sources alimentant les SAEP et à faciliter l’accès à une eau de qualité tout en répondant aux besoins d’adaptation au changement climatique.

Dans le cadre de ces travaux, les dispositifs seront installés dans les localités Tête Morne, Olivier et Nan Kounouk, situées dans la section communale Pichon, commune de Belle-Anse. Ces localités sont e situés en amont de la source Pichon qui alimente une partie de la ville de Belle-Anse et des communautés en aval.

Les travaux seront réalisés selon une approche participative, associant activement les ménages bénéficiaires à chaque étape du processus, afin d’assurer la qualité technique, l’appropriation locale et la durabilité des installations. Ces travaux se dérouleront en 4 étapes successives :

- Implication des familles bénéficiaires

- Échanges et dialogue avec les ménages sur le choix de l’emplacement des dispositifs.

- Sensibilisation sur l’usage rationnel de l’eau stockée, les risques sanitaires et les bonnes pratiques d’hygiène.

- Exploration de l’usage du trop-plein pour l’irrigation de petits potagers.

- Formation à l’entretien courant, à la gestion des dispositifs et à la maintenance de base.

- Installation de dispositifs de collecte et de stockage d’eau de pluie

- Construction de plateformes en maçonnerie sur terrain stabilisé et nivelé.

- Fourniture et installation de châteaux d’eau de 200 gallons avec couvercles hermétiques.

- Pose de gouttières, de systèmes de filtration de première pluie, et de tuyauterie avec robinet et trop-plein.

- Sécurisation des dispositifs

- Installation de structures métalliques de protection contre le vol, les intempéries et l’exposition au soleil.

- Positionnement optimal du système, validé en concertation avec les bénéficiaires.

- Remise des ouvrages

- Vérification finale du bon fonctionnement des dispositifs installés.

- Signature d’un procès-verbal de réception par les bénéficiaires et la coordination du projet.

- Transmission d’une fiche technique simplifiée par ménage (composition du dispositif, conseils d’usage et d’entretien).

4. METHODOLOGIE ATTENDUE

Le prestataire devra proposer une méthodologie détaillée et adaptée à la réalisation des travaux, en tenant compte des spécificités techniques, sociales et géographiques propres à chaque localité ciblée. À titre indicatif, la mission devra inclure une phase de diagnostic comprenant des visites de terrain, des rencontres avec les bénéficiaires et les acteurs locaux et une évaluation des conditions d’installation (emplacement, toiture, espace disponible, accessibilité).

Sur cette base, le prestataire élaborera des propositions techniques détaillées pour chaque dispositif à installer (plateforme, citerne, filtration, sécurisation, raccordement), lesquelles seront soumises pour validation avant exécution.

L’approche participative est fortement encouragée, notamment à travers :

- L’implication des familles bénéficiaires dans le choix de l’emplacement, la gestion et le traitement de l’eau collectée et l’entretien du dispositif.

- Des activités de sensibilisation et de formation pour assurer l’appropriation locale et la durabilité des installations.

Le prestataire devra proposer un calendrier clair et réaliste pour la réalisation des travaux, ainsi qu’un dispositif de suivi rigoureux du respect des normes techniques et des délais contractuels.

5. RESULTATS ATTENDUS

Les travaux réalisés devront contribuer à améliorer la résilience climatique des ménages vivant en amont des sources d’eau potable, en garantissant :

- Un accès amélioré et sécurisé à l’eau de pluie grâce à des dispositifs techniques robustes et bien positionnés.

- Une réduction de la pression sur les sources alimentant les SAEP, par la diversification des sources domestiques d’approvisionnement.

- L’appropriation des installations par les bénéficiaires grâce à leur participation dans les choix techniques et leur formation à l’entretien.

- Une exploitation productive et durable de l’eau stockée, y compris pour des usages agricoles à petite échelle (potagers).

- Un renforcement des capacités locales (formation de 2 plombiers locaux) pour assurer la maintenance et la pérennité des installations dans le temps.

6. LIVRABLES ATTENDUS

L1- Rapport de préparation technique :

- Analyse des sites d’installation au niveau des ménages.

- État des lieux des toitures, accès, surfaces disponibles, risques techniques.

- Description des dispositifs à installer, avec estimation budgétaire et calendrier prévisionnel.

- Justifications techniques et environnementales.

L2- Rapports de suivi et d’avancement des travaux :

- État d’avancement des installations.

- Photos géoréférencées des dispositifs posés.

- Rapport sur les éventuelles difficultés techniques et solutions apportées.

L3- Rapport final de mise en œuvre :

- Description finale des ouvrages réalisés (“as built”).

- Liste des ménages formés et documentation remise.

- Guide pratique d’entretien et de maintenance avec les contenus de formation des techniciens plombiers locaux (modules abordés, outils transmis, liste des participants par localité).

7. ORGANISATION ET LOCALISATION DES TRAVAUX

Le prestataire devra organiser les travaux avec professionnalisme, en assurant une planification rigoureuse et une coordination étroite avec l’équipe de projet RESEPSE, ainsi qu’avec les parties prenantes locales (Autorités communales, TEPAC, CAEPA, URD, OCB et bénéficiaires). Une communication fluide et constante avec la coordination du projet sera exigée tout au long de la mission.

Le prestataire devra obligatoirement mobiliser la main-d’œuvre locale, en particulier pour les travaux de maçonnerie et d’installation, et assurer la formation d’au moins deux plombiers ou techniciens par localité, afin de garantir la capacité de réparation et de maintenance des dispositifs à long terme.

Les travaux devront être réalisés selon un calendrier validé, en tenant compte des réalités de terrain, des conditions climatiques et des contraintes logistiques.

Enfin, le prestataire est tenu de respecter scrupuleusement la vie privée, l’intimité et les biens des ménages bénéficiaires, étant donné que les interventions se feront directement à leur domicile. Le respect, la courtoisie et l’écoute des bénéficiaires sont des exigences non négociables pour garantir l’adhésion communautaire et la durabilité des actions.

8. MOYENS ET CONDITIONS

- Le prestataire assure sa propre prise en charge au niveau logistique pour ses déplacements sur le terrain, la mobilisation des équipements et matériaux, et l’hébergement de son équipe pendant toute la période d’exécution du contrat.

- Le projet RESEPSE mettra à disposition du prestataire les documents ayant rapport avec la mission et facilite les premiers contacts avec les partenaires et les communautés où auront lieu les travaux.

- La communication téléphonique et l’accès à l’ordinateur et l’internet sera à la charge du prestataire. Cependant, au besoin, il/elle peut utiliser l’espace du bureau de HELVETAS à Jacmel ou à Belle-Anse pour l’accès à l’internet.

- Le prestataire travaille sous la supervision directe du Coordonnateur de projet RESEPSE et en collaboration avec les autres cadres du projet surtout le Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale (SES) et la Responsable de Liaison Communautaire et Genre ;

- Les frais de nourriture des participants.es lors des focus groupes/ateliers et ateliers de formations sont à la charge du projet ;

- Le.la prestataire doit disposer de ses certificats de patente professionnelle et déclaration définitive d’impôt de l’exercice 2024-2025 ;

- Le.la prestataire aura l’obligation de remettre à HELVETAS un reçu de paiement pour chaque montant reçu ;

- Les livrables seront acceptés en format électronique et en version papier.

9. DUREE DE LA PRESTATION

La durée du mandat est de 5 mois maximum incluant 30 jours de suivi post-installation.

10. ORIENTATION POUR LA SOUMISSION DE L'OFFRE

Les prestataires intéressés devront soumettre une offre technique et financière détaillant leur approche pour la mise en œuvre du mandat. L’offre devra démontrer une bonne compréhension du contexte et des exigences techniques, tout en proposant une méthode réaliste et adaptée aux réalités locales. Elle devra inclure, au minimum, les éléments suivants :

- Compréhension du mandat : Présentation des enjeux liés à l’accès à l’eau en contexte de changement climatique, à la collecte des eaux pluviales en milieu rural, et aux exigences du projet en matière de qualité, durabilité et sécurité des installations.

- Méthodologie proposée : Description de l’approche technique, organisationnelle et participative envisagée pour l’exécution des travaux, incluant la mobilisation de la main-d’œuvre locale, la formation des relais communautaires, et la prise en compte de l’intimité des ménages bénéficiaires.

- Calendrier et ressources : Un planning d’exécution réaliste, indiquant les délais pour chaque phase du projet, ainsi que les ressources humaines, matérielles et logistiques mobilisées pour respecter les engagements contractuels.

- Budget : Estimation des coûts globaux du projet, incluant les fournitures, la main-d’œuvre, le transport, et les frais de suivi.

- Expérience et références du prestataire : Expériences similaires et qualifications clés de l’équipe dédiée, en lien avec l’installation de systèmes d’eau en milieu rural ou de montagne.

Le prestataire devra veiller à ce que son offre réponde pleinement aux objectifs du mandat, tout en intégrant des solutions adaptées au contexte social, environnemental et institutionnel des zones ciblées.

N.B. : Un même prestataire peut soumissionner pour plusieurs marchés. Toutefois, à l’issue de l’analyse des offres, un seul marché pourra lui être attribué.

11. PROFIL DU PRESTATAIRE

Le prestataire devra justifier d’une expérience dans la réalisation d’ouvrages hydrauliques à petite échelle en milieu rural ou de montagne, en lien avec la collecte, le stockage et l’utilisation domestique de l’eau de pluie. Il devra également démontrer sa capacité à intervenir dans des contextes communautaires, avec une approche participative et durable. À ce titre, il devra :

- Justifier d’au moins 5 ans d’expérience dans la mise en œuvre de systèmes familiaux ou communautaires d’eau potable, incluant citernes, chatodos, gouttières, filtres ou dispositifs de stockage.

- Avoir réalisé au moins deux (2) projets similaires dans des zones rurales, en lien avec l’adaptation climatique, la résilience communautaire ou l’amélioration de l’accès à l’eau.

- Disposer d’une équipe qualifiée, incluant des techniciens en plomberie, maçonnerie, génie rural, et un responsable technique assurant le suivi qualité des installations.

- Maîtriser les techniques de construction de plateformes maçonnées, d’installation de dispositifs de collecte d’eau de pluie et de protection physique des équipements (structures métalliques).

- Avoir une bonne connaissance du contexte haïtien, notamment des dynamiques communautaires et des acteurs locaux impliqués dans la gestion de l’eau (CAEPA, TEPAC, URD, OCB, collectivités).

- Être en mesure de mobiliser et former des techniciens locaux (plombiers) pour l’entretien et les réparations post-projet.

- Fournir des références vérifiables attestant de son expertise en travaux similaires.

Le prestataire devra également démontrer sa capacité à assurer une communication fluide avec les parties prenantes et à intervenir dans le respect des bénéficiaires et de leur vie privée, les travaux se déroulant directement au sein des ménages.

12. SOUMISSION DES PROPOSITIONS

Les propositions doivent être acheminées à l’adresse électronique suivante :haiti@helvetas.org

Les offres envoyées par courriel électronique doivent être cryptées afin d’empêcher toute ouverture prématurée du dossier. Les mots de passe (1 pour l’offre technique et un pour l’offre financière) doivent être communiquées au moment de l’ouverture des plis.

Date limite de soumission des dossiers :  27/05/2025

13. ANNEXES

- Instruction aux soumissionnaires

- Description des travaux et bordereaux des prix