RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE CLIMATIQUE DU SECTEUR DE L’EAU POTABLE DANS LE SUD D’HAITI – DEPARTEMENT DU SUD-EST

Appel d’Offre Restreint

Réalisation des travaux de protection de la source Bodarie

1) Description des travaux

| Activités | Description | Cibles | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Formation des acteurs locaux | Sessions de formation sur : - La gestion des ressources en eau - Les pratiques agricoles durables - Les mesures de conservation des sols | Membres du comité local, agriculteurs et leaders communautaires. | Inclure un module sur l'intégration de l'équité de genre dans la gestion des ressources. |
| Sensibilisation communautaire | Organisation de campagnes éducatives pour informer la population sur : - Les dangers liés à la pollution de la source - Les bonnes pratiques domestiques. | Communautés locales et écoles environnantes. | Utiliser des supports visuels, radios locales, et discussions publiques. |
| Clôture de protection | Installation de clôture pour empêcher l’accès des animaux à la source et limiter les activités humaines pouvant la contaminer. Ériger des barrières de protection autour des dolines. | Périmètre immédiat de la source (157 m) et 4 dolines (23 m) | Associer cette mesure à des actions de sensibilisation pour en garantir l’efficacité. |
| Signalisation des zones de protection | Installation de panneaux autour du périmètre immédiat de la source, des dolines et des zones critiques. | 10 panneaux de signalisation et d’interdiction installés |  |
| Traitement de cinq ravines | Construction de seuils en gabion et en pierre sèche | Les ravines prioritaires par rapport à la source (5 450 m) | Protéger le périmètre Immédiat de la source, les zones de recharge et les ouvrages construits. |
| Aménagement des versants | Mise en place de structures biomécaniques (cordons de pierres, rampes vivantes, etc.) | Zones de protection de la source Bodarie (150 ha) | Protéger le périmètre Immédiat de la source, les zones de recharge et les ouvrages construits. |

2) Bordereau des prix

Le bordereau des prix à présenter dans cet appel comprend les désignations du tableau ci-dessous. La sous-traitance n'est pas autorisée. Les prix sont fixes et non révisables. Le projet veillera à ce que les prescriptions techniques et le chronogramme d’activités proposés soient respectés et le personnel technique proposé sont celui qui exécute effectivement le marché.

Modèle pour les bordereaux des prix

| Rubriques | Unité | Quantité | Coût unitaire (HTG) | Coût total (HTG) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Renforcement des capacités |  |  |  |  |
| Sessions de formation sur : - La gestion des ressources en eau - Les pratiques agricoles durables - Les mesures de conservation des sols | Module | 3 |  |  |
| Sensibilisation des exploitants agricoles et usagers des SAEP | Personne | 5 000 |  |  |
| Matériels de formation et logistique (hébergement, transport et nourriture du prestataire) | Forfait |  |  |  |
| Honoraires des formateurs | h/jour | (spécifier) |  |  |
| Sous-total (1) |  |  |  |  |
| 2. Clôture de la zone 1 et de 3 dolines |  |  |  |  |
| Le prix unitaire comprend les couts d’achat des matériels suivants : - Clous en U (Agrafe de clôture) - Barbelés - Matériels biologiques (pieux vivants) - Tuyau PVC 4" - Fer 3/8 - Fil à ligaturer - Béton pour poteau PVC - Main d’œuvre - ……….. - Transport | Mètre | 270 |  |  |
| Barrière complète + cadenas (Les barrières des zones 1 doivent être fabriquées en fer) | Forfait |  |  |  |
| Sous-total (2) |  |  |  |  |
| 3. Traitement des ravins |  |  |  |  |
| 3.1 Construction de seuils en pierres sèches, en gabions et en maçonnerie (voir description des travaux et spécifications techniques plus haut) Le prix unitaire comprend : - Le paiement des ouvriers spécialisés et non spécialisés ; - Collecte et transport des pierres - Fouille de la fondation - Pose des pierres - Construction du radier - Achat matériaux - Etc. | m | 5 450 |  |  |
| 3.1.1 Seuils en gabions | M3 (en préciser le linéaire aussi) | 14 |  |  |
| 3.1.2 Seuils en pierres sèches | M3 (en préciser le linéaire aussi) | 44 |  |  |
| Sous-total (3) |  |  |  |  |
| 4. Aménagement des versants |  |  |  |  |
| Aménagement des terres par des structures biomécaniques (voir description des travaux et spécifications techniques plus haut). Le prix unitaire comprend : - Le paiement des ouvriers spécialisés et non spécialisés ; - Achat du matériel végétal ; - Les frais de plantation | ha | 150 |  |  |
| Sous-total (5) |  |  |  |  |
| 5. Ressources humaines et matérielles |  |  |  |  |
|  | Mois |  |  |  |
|  | Mois |  |  |  |
|  | Mois |  |  |  |
| Sous-total (5) |  |  |  |  |
| Sous-total (1 à 5) |  |  |  |  |